# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心迁建工程项目工艺配套工程设备部分

### 备案编号：CGXM-2025-350001-10364[2025]10121

### 项目编号：[350001]DG[GK]2025010

### 采购人：福建省广播电视监测中心

### 代理机构：福建电广创投招标代理有限公司

### 编制时间：2026年4月

第一章 投标邀请

福建电广创投招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心迁建工程项目工艺配套工程设备部分 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2025-350001-10364[2025]10121

### 2、项目编号：[350001]DG[GK]2025010

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目采购包。

节能产品：适用于本项目采购包，按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号执行。

环境标志产品：适用于本项目采购包，按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号执行。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 关于“一般资格证明文件”中“财务状况报告”的补充说明 | 针对提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)描述中的“a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。"的规定，作如下补充说明:投标人尚未完成2025年度财务审计的提供2024年度经审计的财务报告，投标人已完成2025年度财务审计的提供2025年度经审计的财务报告。投标人按本条款规定的内容提供证明材料的，均视为符合该项资格要求。招标文件其他内容与本条款有冲突的，均以本条款规定为准。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省广播电视监测中心

地址： 福建省福州市鼓楼区江厝路4号银联总厂地块3号楼

邮编： 350001

联系人： 林先生

联系电话： （0591）87530591

### 12、代理机构：福建电广创投招标代理有限公司

地址： 福州市台江区西环南路128号福建广播电视中心B楼附属楼2层

邮编： 350004

联系人： 叶文君、邱日多、林子善

联系电话： （0591）38876132，13365917950

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建电广创投招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 8,390,000.00

采购包最高限价（元）: 8,390,000.00

采购包保证金金额（元）: 83,900.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化） | 1.00 | 8,390,000.00 | 批 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化） | 批 | 元 | 8,390,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心迁建工程项目工艺配套工程设备部分

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化） | 监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化） | 批 | 元 | - | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建电广创投招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标人应根据以下标准按差额定率累进法计算，向采购代理机构支付代理服务费。招标代理服务收费的标准：按照中标金额，以差额定率累进法计算，具体按以下标准收取：[0元-100万元]：1.5%，[100万元-500万元]：1.1%，[500万元-1000万元]：0.8%；代理服务费按上述标准计算后，整体下浮20%收取。中标人应在领取中标通知书时以转账或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。代理服务费账户：开户名：福建电广创投招标代理有限公司，开户行：中信银行福州乌山支行；账 号：8111 3010 1170 0442 840（此账户只接受公对公转账） (2)其他： ①根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。②根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供 应商数量提供投诉书的副本”。根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。”。③供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。④接收质疑函的方式：以书面原件形式送达或邮寄至福州市台江区西环南路128号福建广播电视中心B楼附属楼2层,联系方式：（0591）38876132，13365917950；⑤无效投标及废标条款：以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。a.出现投标人须知前附表2中投标无效规定的；b.出现第三章投标人须知投标无效规定的；c.出现第四章资格审查与评标投标无效规定的；d.出现第五章招标内容及要求投标无效规定的；e.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；f.出现影响采购公正的违法、违规行为的；g.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；h.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： a.根据《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号规定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，没收其投标保证金，并书面报告本级财政部门： a1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的； a2投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的； a3系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址与本招标项目的其他投标人一致的； a4投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。a5不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。b、潜在投标人在福建省政府采购网上公开信息系统注册报名时应录入投标人中文全称，不应使用简称、字母、符号等，否则有可能造成电子投标无法进行或核验保证金未能通过而导致投标失败。 c、投标人在开标现场用于解密的CA必须与制作该项目电子投标文件时所用CA为同一把CA，否则无法解密。 解密完成后，CA将退还投标人。 d、福建省政府采购网上公开信息系统对投标保证金实行一个项目（合同包）一个账号的制度，系统平台自动生成投标人所投合同包的缴交银行账号，同一项目不同合同包同一投标人或不同投标人系统自动生成的账号均不相同，不得混用。 同一项目再次采购时将采用不同的账号，投标人需重新缴交投标保证金，否则会造成开标前核验保证金不能通过而导致投标失败。投标截止时间前投标人缴交的投标保证金处于保密状态，招标代理机构无法查询投标保证金的到账情况，请投标人务必留意。e、本项目支持远程开标，投标人可通过远程线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。e1本项目开标过程中解密及远程签章的操作时限均为20分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。e2投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因投标人自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。投标人未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。e3在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，投标人须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建电广创投招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建电广创投招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建电广创投招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建电广创投招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建电广创投招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建电广创投招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建电广创投招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建电广创投招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建电广创投招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建电广创投招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建电广创投招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建电广创投招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建电广创投招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建电广创投招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建电广创投招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建电广创投招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建电广创投招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建电广创投招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建电广创投招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建电广创投招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建电广创投招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建电广创投招标代理有限公司 提出询问， 福建电广创投招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建电广创投招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建电广创投招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建电广创投招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建电广创投招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 关于“一般资格证明文件”中“财务状况报告”的补充说明 | 针对提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)描述中的“a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。"的规定，作如下补充说明:投标人尚未完成2025年度财务审计的提供2024年度经审计的财务报告，投标人已完成2025年度财务审计的提供2025年度经审计的财务报告。投标人按本条款规定的内容提供证明材料的，均视为符合该项资格要求。招标文件其他内容与本条款有冲突的，均以本条款规定为准。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、投标文件的资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。 |
| 其他情形 | 2、出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建电广创投招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建电广创投招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建电广创投招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建电广创投招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 福建电广创投招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 在技术或商务评审时，出现报价部分的全部或部分的投标报价信息。 |
| 其他情形 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不符合招标文件中“第五章 三、商务条件”的要求。 |
| 其他情形 | 在技术或商务评审时，出现报价部分的全部或部分的投标报价信息。 |
| 其他情形 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。 |

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建电广创投招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 本项目为非专门面向中小企业采购的货物类采购项目，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。 本项目执行的政府采购优惠政策如下：（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）文中规定的价格扣除：在非专门面向中小企业的采购项目中，对符合该管理办法规定的小微企业报价给予相应的价格扣除（货物、服务类项目按15%扣除），用扣除后的价格参加评审。1、在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。2、大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格扣除；如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造，否则不予价格扣除。3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(见本文件最后章节格式)；若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件中明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致，则不予认定为中小企业。（二）监狱企业优惠政策：根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（三）残疾人福利性单位优惠政策：根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对残疾人福利性单位产品价格给予15%的扣除；对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》并加单位公章(见本文件最后章节格式)。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 说明：采购代理机构将在中标、成交结果公告同时公告中标人提交的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，如内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，其中标、成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)及《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》(闽财规〔2024〕3号)的规定，本项目采购的产品若属于品目清单（《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对纳入品目清单强制采购范围的产品，供应商未提供节能产品认证证书的将按无效投标处理；对节能产品或环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，并提供节能产品或环境标志产品认证证书，否则不享受价格扣除的优惠。同一产品同时具备多项认证证书的，不重复享受价格优惠政策。若节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件，则该产品不享受鼓励优惠政策。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为60.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术响应1 | 20.00 | 是 | 根据各投标人对招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”的逐项响应情况进行评分：标注“★”项为重要参数，投标人须完全满足，有负偏离的视为未实质性响应招标文件要求，投标无效,标注“▲”号的技术参数（共10项），每负偏离一项扣2分，合计20分；扣完为止，正偏离不加分。投标人须在《技术和服务要求响应表》中逐项列明是否偏离，并对其真实性负责。 |
| 2.技术响应2 | 21.00 | 是 | 根据各投标人对招标文件第五章“二、技术和服务要求”的逐项响应情况进行评分：技术参数未标注“★”、“▲”，指标1-指标140，每负偏离一项扣0.15分（共140项，合计21分）与“★”、“▲”不重复评分；扣完为止，正偏离不加分。投标人须在《技术和服务要求响应表》中逐项列明是否偏离，并对其真实性负责。 |
| 3.项目总体实施方案 | 2.00 | 否 | 根据各投标人针对本项目提供的项目总体实施方案【内容包括但不限于：实施进度表、各关键进度节点的安排、保障措施（包括但不限于时间、方式等）等方面】，由评标委员会进行评分：方案全面完整、合理可行，安全性、完备性、针对性强、操作性和有效性强，得2分；方案较全面完整、较合理可行，安全性、完备性、针对性较强、操作性和有效性较强，得1.7分；方案较不全面完整、较不合理可行、安全性、完备性、针对性较弱、操作性和有效性较弱，得1.4分；未提供的不得分。 |
| 4.暖通专业设备子系统安装实施方案 | 2.00 | 否 | 根据各投标人针对本项目提供的暖通专业设备子系统安装实施方案（内容包括但不限于：暖通专业设备子系统安装、调试、运维等方面），由评标委员会进行评分：方案全面完整、合理可行，安全性、完备性、针对性强、操作性和有效性强，得2分；方案较全面完整、较合理可行，安全性、完备性、针对性较强、操作性和有效性较强，得1.7分；方案较不全面完整、较不合理可行、安全性、完备性、针对性较弱、操作性和有效性较弱，得1.4分；未提供的不得分。 |
| 5.电气专业设备子系统安装实施方案 | 2.00 | 否 | 根据各投标人针对本项目提供的电气专业设备子系统安装实施方案（内容包括但不限于：电气专业设备子系统安装、调试、运维等方面），由评标委员会进行评分：方案全面完整、合理可行，安全性、完备性、针对性强、操作性和有效性强，得2分；方案较全面完整、较合理可行，安全性、完备性、针对性较强、操作性和有效性较强，得1.7分；方案较不全面完整、较不合理可行、安全性、完备性、针对性较弱、操作性和有效性较弱，得1.4分；未提供的不得分。 |
| 6.智能化专业设备子系统安装实施方案 | 2.00 | 否 | 根据各投标人针对本项目提供的智能化专业设备子系统安装实施方案（内容包括但不限于：智能化专业设备子系统安装、调试、运维等方面），由评标委员会进行评分：方案全面完整、合理可行，安全性、完备性、针对性强、操作性和有效性强，得2分；方案较全面完整、较合理可行，安全性、完备性、针对性较强、操作性和有效性较强，得1.7分；方案较不全面完整、较不合理可行、安全性、完备性、针对性较弱、操作性和有效性较弱，得1.4分；未提供的不得分。 |
| 7.项目负责人技术能力1 | 2.00 | 是 | 投标人为本项目拟配备的项目负责人（1人），具备政府人社部门颁发的广播电视专业类中级工程师职称证书的得1分，具备政府人社部门颁发的广播电视专业类高级工程师或以上职称证书的得2分。满分2分。 注：投标人须在投标文件中提供人员（1）有效的身份证复印件；（2）职称证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴纳的社保证明复印件（若该人员社保由投标人的控股股东或上级单位统筹缴纳，须提供投标人的控股股东或上级单位社保缴交相关证明）；以上材料均须加盖投标人公章。人员不可兼岗，未提供或提供不全不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；评审过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履约过程中发现本项有虚假者，采购人有权按相关法规取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。一人提供多本证书的按得分最高的证书进行计算，不叠加计分。与其他项人员不重复得分。 |
| 8.项目负责人技术能力2 | 1.00 | 是 | 投标人为本项目拟配备的项目负责人（1人），具备广播电视工艺技术系统建设类项目项目负责人业绩经验的，每提供一份证明材料得1分，满分1分。 注：投标人须在投标文件中提供项目业绩经验证明材料(至少包括：项目合同，验收合格材料等证明材料)、能够证明该项目由拟投入的项目负责人担任的证明材料、投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份投标人为其缴纳的社保证明复印件(若该人员社保由投标人的控股股东或上级单位统筹缴纳，须提供投标人的控股股东或上级单位社保缴交相关证明)；以上材料均须加盖投标人公章。人员不可兼岗，未提供或提供不全不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；评审过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履约过程中发现本项有虚假者，采购人有权按相关法规取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。一人提供多本证书的按得分最高的证书进行计算，不叠加计分。与其他项人员不重复得分。 |
| 9.专业子系统技术负责人技术能力 | 3.00 | 是 | 根据各投标人为本项目拟配备的项目实施团队人员中，暖通、电气、智能化三个专业子系统技术负责人（各1人）的技术能力进行评分： （1）暖通专业子系统技术负责人具备： ①暖通空调类专业中级工程师或以上职称，或②注册公用设备工程师（暖通空调类专业）执业资格得1分； （2）电气专业子系统技术负责人具备： 电气类专业中级工程师或以上职称的得1分； （3）智能化专业子系统技术负责人具备： 电子类专业中级工程师或以上职称的得1分； 本项满分3分。 注：投标人须在投标文件中提供人员有效的身份证复印件、政府人社部门颁发的职称证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴纳的社保证明复印件（若该人员社保由投标人的控股股东或上级单位统筹缴纳，须提供投标人的控股股东或上级单位社保缴交相关证明），以上材料均须加盖投标人公章。人员不可兼岗，未提供或提供不全不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；评审过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履约过程中发现本项有虚假者，采购人有权按相关法规取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。一人提供多本证书的按得分最高的证书进行计算，不叠加计分。本项人员不得重复且与其他项人员不重复得分。 |
| 10.项目实施团队技术能力1 | 3.00 | 是 | 根据各投标人为本项目拟配备的项目实施团队人员中，现场施工负责人员（3人）的技术能力进行评分： （1）具备政府部门颁发的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业或高压电工作业）的，每提供一人得1分，满分2分； （2）具备维修电工二级/技师或以上证书的，每提供一人得1分，满分1分； 本项满分3分。 注：投标人须在投标文件中提供人员有效的身份证复印件、证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴纳的社保证明复印件（若该人员社保由投标人的控股股东或上级单位统筹缴纳，须提供投标人的控股股东或上级单位社保缴交相关证明），以上材料均须加盖投标人公章。人员不可兼岗，未提供或提供不全不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；评审过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履约过程中发现本项有虚假者，采购人有权按相关法规取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。一人提供多本证书的按得分最高的证书进行计算，不叠加计分。本项人员不得重复且与其他项人员不重复得分。 |
| 11.项目实施团队技术能力2 | 2.00 | 是 | 根据各投标人为本项目拟配备的项目实施团队人员的技术能力进行评分： 具备政府部门颁发的电子类专业中级工程师或以上职称的，每提供一人得1分，满分2分； 本项满分2分。 注：投标人须在投标文件中提供人员有效的身份证复印件、证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴纳的社保证明复印件（若该人员社保由投标人的控股股东或上级单位统筹缴纳，须提供投标人的控股股东或上级单位社保缴交相关证明），以上材料均须加盖投标人公章。人员不可兼岗，未提供或提供不全不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；评审过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履约过程中发现本项有虚假者，采购人有权按相关法规取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。一人提供多本证书的按得分最高的证书进行计算，不叠加计分。本项人员不得重复且与其他项人员不重复得分。 |

商务项（F3×A3）满分为10.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 4.00 | 是 | 根据各投标人所提供的自2020年1月1日起至本次投标截标时间止(日期以验收报告为准)由投标人自身已完成的同类项目（广播电视工艺技术系统建设类项目）业绩进行打分，每提供一份完整材料得1分，满分4分。不提供或少提供或不满足的不得分。 注：投标人须列表并同时提供相关项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，所有材料缺一不可，否则不得分。未提供证明材料的不得分。 |
| 2.质量保修期 | 2.00 | 是 | 根据各投标人针对本项目涉及的所有软件、硬件设备的质量保修期时间承诺：在满足招标文件要求（2年）的基础上，每增加一年加1分，满分2分；未提供的不得分。 注：投标人须提供专项承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.售后服务方案 | 2.00 | 否 | 根据各投标人针对本项目提供的售后服务方案（内容包括但不限于：①售后服务情况、②维保机构的设置情况、③故障报修应时间等方面），由评标委员会进行评分：方案合理，针对性和可操作性强，指标框架完整的得2分；方案基本合理，针对性和可操作性较强，指标框架基本完整的得1.7分；方案较合理，针对性和可操作性一般，指标框架较完整的得1.4分；未提供的不得分。 |
| 4.企业荣誉 | 2.00 | 是 | 根据投标人或投标人拟为本项目配备的专业技术团队人员曾获得由政府部门颁发的与本项目相关的广播电视工艺技术领域的荣誉证书数量情况，由评标委员会进行评分：每获得一份证明材料的0.5分，满分2分。未提供的不得分。 注：须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1.本项目为福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心工艺系统配套设备采购项目，位于福建省福州市鼓楼区江厝路4号银联总厂地块3号楼的一、二、三层，对工艺系统配套基础设施进行改造，保障新址两中心业务系统的稳定运行。项目范围包括一层大厅、二层监测中心监测大厅、三层标准机柜机房及配套附属房间，一层层高4.5米，二、三层层高3.5米，总高度为11.5米，建筑面积约1552平方米。采购范围涉及暖通、电气与智能化等专业子系统。

2.投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的,其中包括技术规格在内的所有细则。

3.投标人必须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，必须通过合法渠道获得，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。若有属于国家强制性规定的产品必须符合国家强制性规定（如CCC认证）：投标人须在投标文件中提供所投产品符合国家强制性规定的证书复印件（若有），或在投标文件中提供所投产品满足国家强制性规定并能在货物验收时提供证书复印件的承诺函（承诺函格式自拟）。若无属于国家强制性规定的产品，则不用额外提供相关材料。

4.投标人所投的节能产品，对纳入节能产品政府采购品目清单强制采购范围的产品，投标人未提供节能产品认证证书的将按无效响应处理；在技术响应的同时须附上证书复印件。若无，则不用额外提供相关材料。

5.本项目不组织统一的现场踏勘，如有需要，投标人可自行安排到现场进行踏勘，充分了解场地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解场地情况而导致的索赔或交货时间延长申请将不被批准。踏勘所涉及的费用和风险由投标人自已承担。投标人应把足以影响报价的因素和相关的费用全部考虑到本次报价中。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★（一）建设目标

本项目位于福建省福州市鼓楼区江厝路4号银联总厂地块3号楼的一、二、三层，搭建新的广播电视工艺技术系统并对工艺系统配置基础设施进行建设改造，保障两中心将全部业务搬迁至该址后，各系统高效稳定运行。省广播电视监测中心和省广播电视节目收听收看中心是省广电局直属事业单位，承担我省广播电视和互联网视听监测监管工作。其中，监测中心主要承担全省广播电视播出情况、传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测；承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出工作；以及我省应急广播总平台、IPTV监测监管系统的运行维护和24小时值班值守职责，承担省级广播电视网络安全监管及境外卫星电视管理等工作。收听收看中心主要负责全省设区市级以上广播电台、电视台节目内容的收录和评议；负责境外在闽落地节目、境外频道节目内容的舆情分析；对全省信息网络视听节目、新媒体视听节目内容进行收听收看；开展广播电视收听收看信息咨询工作。。结合广播电视业务 7×24 小时不间断运行的特殊性，通过专业化基础设施建设改造，满足广播电视和网络视听信号监测、节目收听收看评议、应急广播调度等核心业务的技术支撑需求，确保信号传输的实时性、监测数据的准确性、系统运行的抗干扰性，适配广播电视和网络视听高（超高）清化、数字化、智能化发展趋势，为全省广播电视安全播出监管、内容质量管控提供可靠的硬件基础和运行环境。

备注：

（1）投标人应在了解项目需求和建设内容的基础上，提出详细的系统集成方案建议，在中标后充分调研现状、与采购人共同优化完善方案，并按照经采购人同意的方案完成系统的设备采购、安装部署及调测。

（2）采购人前期已经完成福建省广播电视监测中心福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心迁建工程项目工艺配套工程建安部分项目（以下简称“建安部分”）采购工作，投标人应根据采购人要求与建安部分施工单位共同协作，配合做好建安施工和设备安装过程中的交叉工作，在项目变更规范下满足采购人的需求。

★（二）建设标准、规范

2.1《建筑工程设计文件编制深度规定（2021版）》；

2.2《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范及其条文说明》GB50736－2012；

2.3《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015；

2.4《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13－305－2019；

2.5《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018版）；

2.6《建筑防排烟系统技术标准》GB51251－2017；

2.7《数据中心设计规范》GB50174－2017；

2.8《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2016；

2.9《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002；

2.10《通风与空调工程施工规范》GB50738－2011；

2.11《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174－2010；

2.12《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014；

2.13国家现行有关暖通规范和标准及其它国家现行的采暖、通风与空气调节设计规范；

2.14《民用建筑电气设计标准》GB51348－2019；

2.15《供配电系统设计规范》GB50052－2009；

2.16《低压配电设计规范》GB50054－2011；

2.17《电力工程电缆设计标准》GB50217－2018；

2.18《建筑照明设计标准》GB50034－2013；

2.19《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010；

2.20《民用建筑设计统一标准》GB50352－2019；

2.21《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018 版）；

2.22《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015；

2.23《办公建筑设计标准》JGJ／T67－2019；

2.24《火灾自动报警系统设计规范》GB50116－2013；

2.25《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309－2018；

2.26《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014；

2.27《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053－2013；

2.28《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2015；

2.29《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343－2012；

2.30《绿色建筑评价标准》GB／T50378－2019；

2.31《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015－2021；

2.32《建筑环境通用规范》GB55016－2021；

2.33《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55002－2021；

2.34《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011;

2.35《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015;

2.36《安全防范工程技术标准》GB50348-2018;

2.37《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007;

2.38《数据中心设计规范》GB50174-2017;

2.39《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007;

2.40《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016;

2.41《广播电视工程设计规范》GB50716-2011；

2.42《广播电视中心技术用房环境要求》GY/T 135-1998；

2.43《广播电视发送与传输系统运行维护规程》GY/T 106-1999；

2.44《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994；

2.45《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》GB20600-2006；

2.46《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令第 62 号）；

2.47《广播电视监测台站建设标准》GY/T 5088-2019；

2.48《有线广播电视网络工程施工及验收规范》GY/T 187-2002；

2.49《省级广播电视安全播出指挥调度中心工程技术规范》GY/T 5083-2010；

2.50《广播电视监测台场地技术要求》GY/T 5085-2012；

2.51《省级广播电视监测台建设标准》GY 5048-93；

2.52《应急广播平台工程建设技术标准》GY/T 5093-2020；

2.53《有线电视监测工程建设技术标准》GY/T 5095-2022；

2.54国家相关法律法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准；

备注：项目建设的技术标准规范如有必须参照执行但未提及的，在实际过程中应按照相关标准规范执行；标准规范已经过期的，在执行过程中均应按最新标准规范执行；本招标文件的内容若与国家或行业有关标准、规范有矛盾，则以国家或行业标准、规范为准。

★（三）设备清单

| 1、暖通专业主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备种类 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1-1 | ◆中央空调室外机（侧出风） | ◆中央空调室外机（侧出风）-1 | 制冷量≥15.5kW,制热量≥15.5kW | 1 | 套 |
| 1-2 |  | ◆中央空调室外机（侧出风）-2 | 制冷量≥40kW,制热量≥45kW | 1 | 套 |
| 1-3 |  | ◆中央空调室外机（侧出风）-3 | 制冷量≥50kW,制热量≥56kW | 1 | 套 |
| 1-4 | ◆中央空调室外机（上出风） | ◆中央空调室外机（上出风）-1 | 制冷量≥55kW,制热量≥55kW | 1 | 套 |
| 1-5 |  | ◆中央空调室外机（上出风）-2 | 制冷量≥65kW,制热量≥65kW | 1 | 套 |
| 备注：投标人须在投标文件中提供上表中的中央空调室外机（侧出风）、中央空调室外机（上出风）对应的5台设备的《中国能效标识网》的网页截图并注明网址（至少包含室外机的制冷量、制热量等相关信息)，未按要求提供的将按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 中央空调室内机 | 中央空调风管式室内机-1 | 制冷量≥2.2kW,制热量≥2.5kW | 4 | 台 |
| 1-7 |  | 中央空调风管式室内机-2 | 制冷量≥3.6kW,制热量≥4.0kW | 2 | 台 |
| 1-8 |  | 中央空调风管式室内机-3 | 制冷量≥4.5kW,制热量≥5.0kW | 5 | 台 |
| 1-9 |  | 中央空调风管式室内机-4 | 制冷量≥5.0kW,制热量≥5.6kW | 1 | 台 |
| 1-10 |  | 中央空调风管式室内机-5 | 制冷量≥5.6kW,制热量≥6.3kW | 16 | 台 |
| 1-11 |  | 中央空调风管式室内机-6 | 制冷量≥6.3kW,制热量≥7.1kW | 4 | 台 |
| 1-12 |  | 中央空调四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥7.1kW,制热量≥8.0kW | 2 | 台 |
| 1-13 |  | 中央空调风管式室内机-1 | 制冷量≥8.0kW,制热量≥9.0kW | 2 | 台 |
| 1-14 |  | 中央空调风管式室内机-2 | 制冷量≥12.5kW,制热量≥14.0kW | 2 | 台 |
| 1-15 |  | 分体式全新风处理机组 | 制冷量≥28kW,制热量≥17.4kW | 2 | 套 |
| 1-16 | 分体式空调 | 高静压柜式空调 | 机组制冷量≥20kW,制热量≥22.4kW | 2 | 套 |
| 1-17 |  | 列间精密空调 | 制冷量≥36kW | 9 | 套 |
| 1-18 | 机柜系统 | 机柜 | 尺寸：宽600×高2000×深1200mm | 71 | 台 |
| 1-19 |  | 气流遏制系统 | 活动天窗透光材料采用钢化玻璃，天窗可翻转。 | 2 | 套 |
| 1-20 |  | 功能强化系统 | 微模块：具备门楣显示系统（非监控触摸屏），配置智能照明功能。 | 2 | 套 |

| 2、电气专业主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备种类 |  | 设备名称 |  | 规格 |  | 数量 | 单位 |  |
| 2-1 | 低压开关柜(屏) |  | 低压开关柜(屏)-1 |  | 低压开关柜MNS:12AA |  | 1 | 台 |  |
| 2-2 |  |  | 低压开关柜(屏)-2 |  | 低压开关柜MNS:11AA |  | 1 | 台 |  |
| 2-3 |  |  | 低压开关柜(屏)-3 |  | 低压开关柜MNS:10AA |  | 1 | 台 |  |
| 2-4 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 低压封闭式插接母线槽-1 |  | 封闭式母线槽，容量：630A |  | 45 | 米 |  |
| 2-5 |  |  | 低压封闭式插接母线槽-2 |  | 矿物质耐火母线槽，容量：800A |  | 60 | 米 |  |
| 2-6 | 火灾报警系统 |  | 火灾报警系统控制主机 |  | 智能配电监控系统，交流输入功率≤400W(主电保险 5A)，DC24V 电源输出电流≤6A。 |  | 1 | 台 |  |
| 2-7 | 集中式电源管理系统-1 |  | 电源管理主机-1 |  | 160KVA/30min |  | 3 | 套 |  |
| 2-8 |  |  | 蓄电池-1 |  | 免维护铅酸蓄电池，容量:160K-电池单体≥12V/120AH，共120节及配套电池柜。 |  | 3 | 套 |  |
| 2-9 |  |  | 保安电源系统调试-1 |  | 容量≤100kV·A |  | 3 | 套 |  |
| 2-10 | 集中式电源管理系统-2 |  | 电源管理主机-2 |  | 40KVA/30min |  | 1 | 套 |  |
| 2-11 |  |  | 蓄电池-2 |  | 免维护铅酸蓄电池，容量:40K-电池单体≥12V/120AH，共32节，及配套电池柜。 |  | 1 | 套 |  |
| 2-12 |  |  | 保安电源系统调试-2 |  | 容量≤100kV·A |  | 1 | 套 |  |
| 2-13 | 集中式电源管理系统-3 |  | 电源管理主机-3 |  | 20KVA/30min |  | 1 | 套 |  |
| 2-14 |  |  | 蓄电池-3 |  | 免维护铅酸蓄电池，容量:20K-电池单体≥12V/120AH，共32节,及配套电池柜。 |  | 1 | 套 |  |
| 2-15 |  |  | 保安电源系统调试-3 |  | 容量≤30kV·A |  | 1 | 套 |  |
| 2-16 | 配电箱 |  | 配电箱-1 |  | A型集中控制型应急照明集中电源，≥0.68KVA。 |  | 1 | 台 |  |
| 2-17 |  |  | 配电箱-2 |  | 挡烟垂壁控制箱，安装方式:壁挂式 |  | 1 | 台 |  |
| 2-18 |  |  | 配电箱-3 |  | T接箱，安装方式:壁挂式。 |  | 8 | 台 |  |
| 2-19 |  |  | 配电箱-4 |  | 配电箱，安装方式:壁挂式。 |  | 34 | 台 |  |
| 2-20 | 电力电缆 |  | 电力电缆-1 |  | WDZA-YJY-4*120+1*70，材质:铜芯。 |  | 442.54 | 米 |  |
| 2-21 |  |  | 电力电缆-2 |  | WDZA-YJY-4*50+1*25，材质:铜芯。 |  | 128.92 | 米 |  |
| 2-22 |  |  | 电力电缆-3 |  | WDZA-YJY-4*35+1*16，材质:铜芯。 |  | 547.4 | 米 |  |
| 2-23 |  |  | 电力电缆-4 |  | WDZA-YJY-4*25+1*16，材质:铜芯。 |  | 70.32 | 米 |  |
| 2-24 |  |  | 电力电缆-5 |  | WDZA-YJY-5*16，材质:铜芯。 |  | 520.72 | 米 |  |
| 2-25 |  |  | 电力电缆-6 |  | BTTZ 5*16，材质:铜芯。 |  | 70.54 | 米 |  |
| 2-26 |  |  | 电力电缆-7 |  | WDZA-YJY-4*70+1*35，材质:铜芯。 |  | 180.04 | 米 |  |
| 2-27 | 配管 |  | 配管-1 |  | 材质:焊接钢管，规格:DN75。 |  | 510.94 | 米 |  |
| 2-28 |  |  | 配管-2 |  | 材质:焊接钢管，规格:DN50。 |  | 139.26 | 米 |  |
| 2-29 | 桥架 |  | 桥架-1 |  | 材质:钢制，规格:200*100。 |  | 3.22 | 米 |  |
| 2-30 |  |  | 桥架-2 |  | 材质:钢制，规格:300*100。 |  | 7.65 | 米 |  |
| 2-31 |  |  | 桥架-3 |  | 材质:钢制，规格:300*150。 |  | 3.14 | 米 |  |
| 2-32 | 铁构件 |  | 铁构件 |  | 材质:镀锌铁构件。 |  | 13.8 | 千克 |  |
| 3、智能化专业主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备种类 |  | 设备名称 |  | 规格 | 数量 |  | 单位 |
| （一）综合布线子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 |  | 管理工作站 |  | 管理工作站 |  | 国产信创设备，含显示器、键盘、鼠标。 | 1 |  | 台 |
| 3-2 |  | 控制设备 |  | 无线控制器 |  | 带机量≥300台, | 1 |  | 台 |
| 3-3 |  | 路由器 |  | 无线AP |  | 吸顶或86底盒嵌入安装。 | 9 |  | 台 |
| 3-4 |  | 网络交换机 |  | 交换机-1 |  | 48口万兆web管理交换机（含4个光纤模块） | 3 |  | 台 |
| 3-5 |  |  |  | 交换机-2 |  | 24口万兆管理交换机（含4个光纤模块） | 1 |  | 台 |
| 3-6 |  | 光缆 |  | 室内单模光缆 |  | 12芯室内单模光缆 | 400 |  | 米 |
| 3-7 |  | 大对数电缆 |  | 3类大对数电缆 |  | 3类大对数电缆（50对） | 400 |  | 米 |
| 3-8 |  | 配线架 |  | 配线架-1 |  | 12芯配线架 | 4 |  | 架 |
| 3-9 |  |  |  | 配线架-2 |  | 48芯配线架 | 1 |  | 架 |
| 3-10 |  |  |  | 配线架-3 |  | 24 口机架式六类配线架 | 2 |  | 架 |
| 3-11 |  |  |  | 配线架-4 |  | 48 口机架式六类配线架 | 4 |  | 架 |
| 3-12 |  |  |  | 配线架-5 |  | 110配线架 | 2 |  | 架 |
| 3-13 |  | 跳线 |  | 光纤跳线 |  | 光纤跳线 | 1 |  | 条 |
| 3-14 |  |  |  | 六类屏蔽跳线 |  | 3米 | 1 |  | 条 |
| 3-15 |  | 信息插座 |  | 模块 |  | 六类模块 | 154 |  | 个 |
| 3-16 |  |  |  | 信息插座-1 |  | 暗装86盒单口信息插座 | 38 |  | 个 |
| 3-17 |  |  |  | 信息插座-2 |  | 暗装86盒双口信息插座 | 58 |  | 个 |
| 3-18 |  | 测试 |  | 双绞线缆测试 |  | 4对双绞线缆测试 | 96 |  | 链路 |
| 3-19 |  | 双绞线缆及敷设 |  | 双绞线缆及敷设-1 |  | 管内敷设六类屏蔽双绞线缆 | 783.06 |  | 米 |
| 3-20 |  |  |  | 双绞线缆及敷设-2 |  | 桥架内敷设六类屏蔽双绞线缆 | 1955.08 |  | 米 |
| （二）安全防范子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-21 |  | 视频管理服务器 |  | 视频管理服务器及软件 |  | 主流视频接口，以太网口，报警输入输出接口，音频输入输出接口等。 | 2 |  | 套 |
| 3-22 |  | 交换机 |  | 交换机-3 |  | 24口千兆可管理交换机（含4个光纤模块） | 4 |  | 台 |
| 3-23 |  | 视频传输设备 |  | 数字视频解码器 |  | ≥8个输出通道,每个可≥16画面显示 | 2 |  | 台 |
| 3-24 |  | 视频系统设备 |  | NVR硬盘录像设备 |  | 多盘位硬盘录像机 | 1 |  | 台 |
| 3-25 |  | 存储设备 |  | 硬盘 |  | NVR硬盘 | 11 |  | 台 |
| 3-26 |  | 监控摄像设备 |  | 彩色摄像机-1 |  | 壁装半球彩色摄像机 | 28 |  | 台 |
| 3-27 |  |  |  | 彩色摄像机-2 |  | 枪式彩色摄像机 | 18 |  | 台 |
| 3-28 |  | 控制设备 |  | 数字控制键盘 |  | 网络型数字控制键盘 | 2 |  | 台 |
| 3-29 |  | 网络服务器 |  | 视频监控管理平台 |  | 视频监控管理平台 | 1 |  | 套 |
| 3-30 |  | 软件 |  | 电梯楼层控制系统 |  | 电梯楼层控制系统软件 | 1 |  | 套 |
| 3-31 |  | 电动伸缩门 |  | 电动伸缩门 |  | 电动伸缩门 | 1 |  | 樘 |
| 3-32 |  | 双绞线缆及敷设 |  | 六类屏蔽双绞线缆-1 |  | 管内敷设六类屏蔽双绞线缆 | 696.39 |  | 米 |
| 3-33 |  |  |  | 六类屏蔽双绞线缆-2 |  | 桥架内敷设六类屏蔽双绞线缆 | 307.12 |  | 米 |
| 3-34 |  | 显示设备 |  | 显示屏 |  | 55寸显示屏 | 1 |  | 台 |
| （三）出入口控制子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-35 |  | 软件 |  | 门禁控制软件 |  | 门禁控制软件 | 1 |  | 套 |
| 3-36 |  | 出入口控制设备 |  | 门禁控制器双门 |  | 双门管控 | 20 |  | 台 |
| 3-37 |  | 出入口目标识别设备 |  | 读卡器（人脸识别） |  | 带键盘 | 31 |  | 台 |
| 3-38 |  |  |  | 出门按钮 |  | 12V出门按钮 | 31 |  | 台 |
| 3-39 |  | 出入口执行机构设备 |  | 门磁 |  | 电磁吸力锁 | 31 |  | 台 |
| 3-40 |  |  |  | 电磁吸力锁 |  | 断电开锁 | 31 |  | 台 |
| 3-41 |  | 出入口控制设备 |  | 门禁管理主机 |  | 门禁管理主机 | 1 |  | 台 |
| 3-42 |  | 停车场管理设备 |  | 停车场管理系统 |  | 停车场管理系统 | 1 |  | 台 |
| 3-43 |  | 双绞线缆及敷设 |  | 六类屏蔽双绞线缆-1 |  | 管内敷设六类屏蔽双绞线缆 | 274.74 |  | 米 |
| 3-44 |  |  |  | 六类屏蔽双绞线缆-2 |  | 桥架敷设六类屏蔽双绞线缆 | 396.02 |  | 米 |
| （四）有线电视分配子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-45 |  | 干线设备 |  | 光放大器 |  | 有线电视前端光放大器 | 1 |  | 个 |
| 3-46 |  | 敷设射频同轴电缆 |  | 同轴线缆-1 |  | SYWV-75-5同轴线缆管内敷设 | 124.39 |  | 米 |
| 3-47 |  |  |  | 同轴线缆-2 |  | SYWV-75-5同轴线缆桥架敷设 | 262.11 |  | 米 |
| 3-48 |  |  |  | 同轴线缆-3 |  | φ7同轴线缆管内敷设 | 400 |  | 米 |
| 3-49 |  |  |  | 同轴线缆-4 |  | SYWV-75-7同轴线缆桥架敷设 | 400 |  | 米 |
| 3-50 |  | 分配网络 |  | 分配器 |  | 二分配器 | 12 |  | 个 |
| 3-51 |  | 电阻器 |  | 接地电阻 |  | 接地电阻 | 2 |  | 台 |
| 3-52 |  | 电视、电话插座 |  | BNC插座 |  | 暗装BNC插座 | 14 |  | 个 |
| 3-53 |  | 光纤测试 |  | BNC插座测试 |  | BNC插座测试 | 14 |  | 链路 |
| 3-54 |  | 分线接线箱(盒) |  | 有线电视分配箱 |  | 钢制 | 2 |  | 个 |
| （五）机房动环监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-55 |  | 软件 |  | 总线转换单元 |  | RS-485 转232 | 4 |  | 套 |
| 3-56 |  |  |  | 列头柜通讯软件模块 |  | 实时监测主/备供电源 | 1 |  | 套 |
| 3-57 |  | 控制器 |  | 定位式漏水控制器 |  | 定位式漏水控制器 | 2 |  | 台 |
| 3-58 |  | 传感器 |  | 漏水感应绳 |  | 漏水感应绳 | 6 |  | 根 |
| 3-59 |  |  |  | 漏水通讯软件模块-1 |  | 温湿度传感器 | 18 |  | 支 |
| 3-60 |  | 跳线 |  | 漏水跳接线 |  | 漏水跳接线 | 4 |  | 条 |
| 3-61 |  |  |  | 引出线 |  | 引出线 | 4 |  | 条 |
| 3-62 |  |  |  | 终止端 |  | 终止端 | 4 |  | 个 |
| 3-63 |  | 第三方通讯设备接口 |  | 通讯转换模块 |  | RS-485 转232 | 8 |  | 个 |
| 3-64 |  |  |  | 电池监测主机 |  | 电池监测主机 | 3 |  | 个 |
| 3-65 |  | 软件 |  | 漏水通讯软件模块-2 |  | 漏水通讯软件模块 | 1 |  | 套 |
| 3-66 |  |  |  | 漏水通讯软件模块-3 |  | 温湿度通讯软件模块 | 1 |  | 套 |
| 3-67 |  |  |  | 空调通讯软件模块 |  | 空调通讯软件模块 | 1 |  | 套 |
| 3-68 |  |  |  | UPS通讯软件模块 |  | UPS通讯软件模块 | 1 |  | 套 |
| 3-69 |  |  |  | 电池软件模块 |  | 电池软件模块 | 1 |  | 套 |
| 3-70 |  |  |  | 机房监控系统软件平台 |  | BS架构的方式开发 | 1 |  | 套 |
| 3-71 |  |  |  | linux 平台软件 |  | 一体化集成监控动力、环境、消防、安防、门禁系统、网络设备、智能设备、视频等子系统传感器。 | 2 |  | 套 |
| 3-72 |  |  |  | 短信模块 |  | 短信模块 | 1 |  | 套 |
| 3-73 |  |  |  | 短信报警软件模块 |  | 短信报警软件模块 | 1 |  | 套 |
| 3-74 |  | 中央管理系统 |  | 嵌入式主机 |  | 嵌入式主机 | 2 |  | 套 |
| 3-75 |  |  |  | 管理监控主机工作站 |  | 管理监控主机工作站 | 1 |  | 台 |
| 3-76 |  | 声光报警器 |  | 声光报警器 |  | 声光报警器 | 1 |  | 个 |
| 3-77 |  | 入侵报警信号传输设备 |  | 电话语音卡（sim卡） |  | 电话语音卡（sim卡） | 1 |  | 套 |
| 3-78 |  | 入侵探测设备 |  | 多媒体语音报警系统 |  | 多媒体语音报警系统 | 1 |  | 套 |
| 3-79 |  | 机柜、机架 |  | 采集柜 |  | 500*450*120MM | 4 |  | 台 |
| （六）其他配套主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-80 |  | 设备机柜 |  | 设备机柜-1 |  | 600*600*2000MM，落地式安装。 | 2 |  | 台 |
| 3-81 |  |  |  | 设备机柜-2 |  | 600*900*2000MM，落地式安装。 | 3 |  | 台 |
| 3-82 |  | 桥架 |  | 槽式桥架-1 |  | 200*100 | 73.7 |  | 米 |
| 3-83 |  |  |  | 槽式桥架-2 |  | 120*100 | 52.21 |  | 米 |
| 3-84 |  | 铁构件 |  | 桥架支撑架制作安装 |  | 型钢材质 | 85.76 |  | 千克 |
| 3-85 |  | 集成及云管理服务 |  | 业务系统集成及云管理服务 |  | 为机房及未来的业务系统配套与服务及管理系统 | 1 |  | 套 |

（四）主要设备的技术规格、参数等要求

#### 1、暖通专业设备技术参数及相关要求

| 序号 | 设备种类 | 货物名称 | 主要技术参数及相关要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ◆中央空调室外机（侧出风） | ◆中央空调室外机（侧出风）-1（指标项1） | 制冷消耗功率≤4.6kW，制热消耗功率≤4kW。 | 1套 |
| 1-2 |  | ◆中央空调室外机（侧出风）-2（指标项2） | 制冷消耗功率≤12.6kW，制热消耗功率≤11.3kW。 | 1套 |
| 1-3 |  | ◆中央空调室外机（侧出风）-3（指标项3） | 制冷消耗功率≤14.5kW，制热消耗功率≤15.2kW。 | 1套 |
| 1-4 | ◆中央空调室外机（上出风） | ◆中央空调室外机（上出风）-1（指标项4） | 制冷消耗功率≤19kW，制热消耗功率≤15.8kW。 | 1套 |
| 1-5 |  | ◆中央空调室外机（上出风）-2（指标项5） | 制冷消耗功率≤21.8kW，制热消耗功率≤18.9kW。 | 1套 |
| 1-6 | 中央空调室内机 | 中央空调风管式室内机-1（指标项6） | 功率≤34W，最大风量≥9m³/min，最大噪声≤22dB(A),尺寸W*D*H:550*700*250mm。 | 4台 |
| 1-7 |  | 中央空调风管式室内机-2（指标项7） | 功率≤34W，最大风量≥9m³/min，最大噪声≤22dB(A),尺寸W*D*H:550*700*250mm。 | 2台 |
| 1-8 |  | 中央空调风管式室内机-3（指标项8） | 功率≤43W，最大风量≥9.5m³/min，最大噪声≤24dB(A),尺寸W*D*H:700*700*250mm。 | 5台 |
| 1-9 |  | 中央空调风管式室内机-4（指标项9） | 功率≤73W，最大风量≥17.6m³/min，最大噪声≤27dB(A),尺寸W*D*H:1000*700*250mm。 | 1台 |
| 1-10 |  | 中央空调风管式室内机-5（指标项10） | 功率≤73W，最大风量≥17.6m³/min，最大噪声≤27dB(A),尺寸W*D*H:1000*700*250mm。 | 16台 |
| 1-11 |  | 中央空调风管式室内机-6（指标项11） | 功率≤73W，最大风量≥17.6m³/min，最大噪声≤27dB(A),尺寸W*D*H:1000*700*250mm。 | 4台 |
| 1-12 |  | 中央空调四面出风嵌入式室内机（指标项12） | 功率≤26W，最大风量≥16.5m³/min，最大噪声≤27dB(A),尺寸W*D*H:840*840*204mm。 | 2台 |
| 1-13 |  | 中央空调风管式室内机-1（指标项13） | 功率≤73W，最大风量≥17.6m³/min，最大噪声≤27dB(A),尺寸W*D*H:1000*700*250mm。 | 2台 |
| 1-14 |  | 中央空调风管式室内机-2（指标项14） | 功率≤120W，最大风量≥28m³/min，最大噪声≤29dB(A),尺寸W*D*H:1400*700*250mm。 | 2台 |
| 1-15 |  | 分体式全新风处理机组（指标项15） | 制冷消耗功率≤9020W，能效比≥3.0；风量≥50m³/min，内机噪声≤60dB(A)。 | 2套 |
| 1-16 | 分体式空调 | 高静压柜式空调（指标项16） | 制冷耗电量：≤4.02kW，制热耗电量：≤4.36kW；APF≥3.55。 | 2套 |
| 1-17 |  | 列间精密空调（指标项17） | ▲1、送风方式水平送风，室内EC风机数量≥7；风量≥6200m3/h；加热量≥3kW；加湿量≥1kg/h;宽度≤300mm；上述冷量和风量均工况为室内干球温度37±0.5度，室外干球温度35±0.5度。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 2、输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10%。频率：50HZ~2HZ。 3、温度：室内0℃ ~50℃；室外 -15℃~45℃。 4、湿度：≤95%RH。 5、温度调节范围：18℃~45℃。 6、温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时。 7、应能解决机房的高显热量负荷。显热比≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。 8、应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机。 9、在室内干球温度37±0.5度，室外干球温度35±0.5的测试条件下，整机能效比≥3.4。 10、应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。 11、采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确。 12、室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 13、配置高精度传感器：机组应配备高精度传感器以便于控制精度，温度精度可达±0.3度，湿度精度可达±3%，以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 14、应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器。应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥999条。 15、每台机组应配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 16、每台机组标准应配置≥1个回风温湿度传感器和≥2个送风温度传感器，另最多可实现配置≥6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。 ▲17、机组具有低载除湿功能，在制冷量低于15%额定制冷量时仍然具备≥3kg/h除湿量，以降低低负载高湿度情况下的设备结露风险。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 ▲18、为了保证空调EC风机供电可靠性，机组必须采用≥1个直流电源模块提供稳定可靠供电，电源可热插拔且电源模块的效率≥96%(220V输入电压下，30%-100%负载范围内)。【注：投标人须提供直流电源模块图片及第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 19、列间空调机组采用风冷的冷却方式。 | 9套 |
| 1-18 | 机柜系统 | 机柜（指标项18） | 1、每机柜标配底板。每机柜需配置≥20个1U免工具安装塑胶盲板，≥1个承载能力≥50kg的托盘。投标产品需配置2条竖直安装PDU。32A总输入，≥20位C13输出及≥4位C19输出。每台PDU提供断路保护器。 2、机柜内部设备的有效安装深度应≥720mm。 3、投标机柜切割边缘完全平滑，设备附着力测定等级达到0级。 4、机柜内部配置≥2块层板和≥4个L型支架。层板及L型支架应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。机柜L型支架承重应≥50kg，固定轻载称重托盘承重应≥100kg，固定重载称重托盘承重应≥250kg。 5、静态承重需达到≥2700kg，动态承重需达到≥1500kg。 6、机柜满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重 500kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验。 ▲7、机柜满足耐化学腐蚀和中性盐雾试验240H合格。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 71台 |
| 1-19 |  | 气流遏制系统（指标项19） | 1、活动天窗钢化玻璃厚度≥5mm，透光率≥90％。 2、天窗翻转角度≥88°。 3、通道玻璃天窗四边应具有金属保护边框，玻璃面积占比应≥90%。 ▲4、活动天窗电磁铁电源应可受消防系统信号控制，顶部隔离板应采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，顶部隔板由通电的电磁铁锁紧，顶部密封。当消防系统启动时，顶部隔板的电磁铁断电，顶部隔板感应开启时间不超过1S。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 2套 |
| 1-20 |  | 功能强化系统（指标项20） | ▲1、微模块门楣显示系统（非监控触摸屏），可在不打开通道门的情况下实时显示通道内部运行情况，内容可根据机房现场环境自主编辑，需包含核心参数如温湿度、负载率、PUE值等信息。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 ▲2、微模块全年PUE≤1.3。微模块配置智能照明功能，可实现人来灯亮，人走灯灭，无需手动开启或关闭通道内照明灯具。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 2套 |

▲其他要求：

（1）所投中央空调室内机线控器面板、外壳、遥控器外壳、室外机外壳应具有良好抗拉伸性能以保证产品长期使用的稳定性。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】

（2）因本项目所在位置的屋面设备平台空间受限，须摆放广播电视天线等技术设备，预留给空调外机的面积范围为 5平方米,投标人所投的多联中央空调室外机单台设备实际占地面积需小于1平方米（须提供多联中央空调外机最大制冷量≥65kw的设备的长度尺寸*宽度尺寸）。【注：投标人须在投标文件中提供公开发行的产品样册（含明确的外机长度、宽度标称参数）及计算式、所有佐证材料须加盖投标人单位公章】

（3）设备正确安装后，能确保在正常使用过程中安全、节能、稳定可靠。

（4）空调设备选用低噪音节能设备，保温采用设计要求的保温材料。

（5）所投产品提供的智能化变频空调系统须采用制冷剂R410A。

#### 2、电气专业设备技术参数及相关要求

| 序号 | 设备种类 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 低压开关柜(屏) | 低压开关柜(屏)-1（指标项21） | 1、配置要求：MNS柜体，尺寸为高2400x宽800x深600mm，板厚≥2.0mm，空开要求分断能力≥65KA，空开具为 3P630A一个，3P160型125A一个,3P160型100A两个，3P100型50A两个,3P160型40A一个，3P160型32A一个 ，互感器8组 智能仪表EM600L-UI8组，配备火灾监控系统端口，封闭母线≥800A。 2、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 3、额定绝缘电压：500Vac；塑壳断路器分段能力≥65KA 并可调整整定值，断路器支持简易更换自由抽出。 4、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 5、防护等级≥IP40。 6、工作环境温度 -5～40℃。 | 1台 |
| 2-2 |  | 低压开关柜(屏)-2（指标项22） | 1、配置要求：MNS柜体，尺寸为 高2200*宽800*深600mm，板厚≥2.0mm , 空开要求分断能力≥65KA，1250型 ATMT带控制器市电油机型，互感器2组 智能仪表EM600L-UI2组，配备火灾监控系统端口，封闭母线≥800A。 2、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 3、额定绝缘电压：500Vac；。塑壳断路器分段能力≥65KA 并可调整整定值，断路器支持简易更换自由抽出。 4、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 5、防护等级≥IP40。 6、工作环境温度 -5～40℃。 | 1台 |
| 2-3 |  | 低压开关柜(屏)-3（指标项23） | 1、配置要求：MNS柜体，尺寸为 高2000*宽800*深600mm，板厚≥2.0mm , 空开要求分断能力≥65KA，1000X型4P800A2个，互感器2组 智能仪表EM600L-UI2组，配备火灾监控系统端口 封闭母线≥800A。 2、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 3、额定绝缘电压：500Vac；。塑壳断路器分段能力≥65KA 并可调整整定值，断路器支持简易更换自由抽出。 4、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 5、防护等级≥IP40。 6、工作环境温度 -5～40℃。 | 1台 |
| 2-4 | 低压封闭式插接母线槽 | 低压封闭式插接母线槽-1（指标项24） | 导体材质防护等级≥IP65，绝缘等级（Class B/F/H）。耐火时间≥60min/90min。 | 45米 |
| 2-5 |  | 低压封闭式插接母线槽-2（指标项25） | 导体材质防护等级≥IP65，绝缘等级（Class B/F/H）。耐火时间≥60min/90min。 | 60米 |
| 2-6 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统控制主机（指标项26） | 1、交流输入功率:≤400W(主电保险 5A)。 2、DC24V 电源输出电流:≤6A。 3、直流备电:DC24V/24Ah 全密封免维护铅酸蓄电池(两节 DC 12V)(备电保险 15A) 。 4、回路板个数及容量:≤3个(单板8个回路，单回路 242 个编址点);总容量:≤5808(3*8*242)个编址点。 | 1台 |
| 2-7 | 集中式电源管理系统-1 | 电源管理主机-1（指标项27） | 1、160 KVA 高频管理主机。 2、输入电气性能要求： （1）输入电压在380VAC+25%，输入频率：40～70Hz； （2）UPS输入谐波电流总含量≤1.1%（50%的非线性负载下），UPS输入功率因数≥0.998（50%的非线性负载下）。 3、输出电气性能要求： （1）输出电压稳压精度≤0.1％，输出功率因数为1； （2）输出波形波形失真度：阻性负载≤1％，非线性负载 ≤1.5％； （3）逆变器过载能力：125%额定电流≥10min； （4）三相负载不平衡度：100%时，三相输出电压不平衡度满足：≤0.05％（平衡负载），≤2.5％（100％不平衡负载）；输出电压相位偏差，三相输出电压相位差≤0.1°。 4、UPS电气柜内功率模组交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，输出采用SCR进行切换，确保系统切换可靠性。 5、整体功能要求： （1）UPS支持超级节能模式，该模式下，逆变器与旁路并联，作为有源滤波器提供无功补偿和滤波。运行效率高达99%，输入THDi<3%,输入pf>0.99； （2）采用彩色触摸屏，支持单机、并机系统运行数据和状态统一监控，支持并机系统一键开/关机功能；UPS支持≥6台并机，确保优异的并机控制性能以及满足未来潜在的扩容需求； （3）具备易损件（风机、电解电容）寿命在线检测和告警，便于及时维护和消除故障隐患； （4）采用风道隔离设计，避免湿尘导致敏感元器件拉弧、短路； （5）主机系统内配置手动维修旁路开关、主路输入、旁路输入、输出开关，并可靠墙安装； （6）支持电池冷启动和并机系统共用电池组； （7）电池无需配备中线，无直流环流，提高系统运行的稳定性；节省电缆和施工成本。 ▲6、重要参数: （1）160KVA高频UPS工作环境条件为：工作温度在0～+40℃时可满载运行无需降额，50℃仍可带载≥80%；相对湿度≤95%（25℃，无凝露）；海拔高度在0～1500米无需降额。 （2）市电模式下，该UPS系统在线逆变系统效率满足100%负载时≥96.2%、50%负载时≥97.1%、30%负载时≥97%。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的所投产品或同系列产品检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 （3）主机UPS具备智能运维向导功能，可支持操作风险提示，有效避免人为误操作引发系统掉电和故障。 | 3套 |
| 2-8 |  | 蓄电池-1（指标项28） | 1、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过35mV。同一组电池浮充24h后压差≤22mV；放电端电压压差≤600mV。 2、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-20kPa范围内，开阀压力应在20-25kPa范围内。 3、蓄电池自放电率每月≤3%。蓄电池封置 28 天后，其容量保存率≥ 98.5%。 4、蓄电池的密封反应效率≥98.5%。 5、蓄电池过度放电后，其容量恢复值应≥99%。 6、低温敏感性10h 率容量应≥98.5%C10。 7、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥99%。 8、5.5I10A放电期间，蓄电池连接电压降≤4.6mV。 9、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中， 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤26℃；每24小时的电流增长率≤20%。 10、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。 11、极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象。 12、供货产品是适用于大电流工作的正极板和及蓄电池。 13、一种蓄电池极柱与蓄电池盖极柱孔密封结构。 14、供货产品的外壳使用的是防鼓胀变形的铅蓄电池壳体。 | 3套 |
| 2-9 |  | 保安电源系统调试-1（指标项29） | 保安电源系统调试(不间断电源 容量＞100kV·A) | 3系统 |
| 2-10 | 集中式电源管理系统-2 | 电源管理主机-2（指标项30） | 1、40 KVA 高频管理主机。 2、输入电气性能要求： （1）输入电压在380VAC+ 20%，输入频率：40～70Hz； （2）UPS输入谐波电流总含量要求≤2.2%（50%的非线性负载下），UPS输入功率因数≥0.995（50%的非线性负载下）。 3、输出电气性能要求： （1）输出电压稳压精度≤0.3％，输出功率因数为1； （2）输出波形波形失真度：阻性负载≤1.6％，非线性负载 ≤4.6％； （3）逆变器过载能力：125%额定电流≥10min； （4）三相负载不平衡度：100%时，三相输出电压不平衡度满足：≤0.03％（平衡负载），≤2.5％（100％不平衡负载）；输出电压相位偏差，三相输出电压相位差≤0.1°。 4、整体功能要求： （1）具备关键元器件（风扇等）智能告警，便于及时维护和消除故障隐患； （2）主机具备智能运维向导功能，支持操作风险提示，避免人为误操作，引起系统掉电和故障； （3）自带移动脚轮,便于整机快速移动，脱离故障现场和维护。 ▲5、（1）该40KVA高频UPS采用独立风道设计，可有效阻隔湿尘、粉末侵入设备内部，防止敏感元器件发生拉弧、短路故障，保障系统稳定运行； （2）40 KVA 高频UPS设备环境适应性满足以下标准：工作环境温度在0～+40℃范围内可持续运行且无需降额，40～50℃环境温度下仍能输出≥80%额定功率；相对湿度适用范围为5%RH～95%RH（环境温度25℃，无凝露条件）； （3）40 KVA 高频UPS在市电模式下，UPS在线逆变系统效率需达到以下指标：100%负载时系统效率≥95.5%，50%负载时系统效率≥96.2%，30%负载时系统效率≥96.1%。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的所投产品或同系列产品检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 1套 |
| 2-11 |  | 蓄电池-2（指标项31） | 1、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过35mV。同一组电池浮充24h后压差≤22mV；放电端电压压差≤600mV。 2、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-20kPa范围内，开阀压力应在20-25kPa范围内。 3、蓄电池自放电率每月≤3%。蓄电池封置 28 天后，其容量保存率≥ 98.5%。 4、蓄电池的密封反应效率≥98.5%。 5、蓄电池过度放电后，其容量恢复值应≥99%。 6、低温敏感性10h 率容量应≥98.5%C10。 7、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥99%。 8、5.5I10A放电期间，蓄电池连接电压降≤4.6mV。 9、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续放电 168h。蓄电池温度≤26℃；每24小时的电流增长率≤20%。 10、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。 11、极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象。 12、供货产品是适用于大电流工作的正极板和及蓄电池。 13、一种蓄电池极柱与蓄电池盖极柱孔密封结构。 14、供货产品的外壳使用的是防鼓胀变形的铅蓄电池壳体。 | 1套 |
| 2-12 |  | 保安电源系统调试-2（指标项32） | 保安电源系统调试(不间断电源 容量≤100kV·A) | 1系统 |
| 2-13 | 集中式电源管理系统-3 | 电源管理主机-3（指标项33） | 1、20 KVA 高频管理主机。 2、环境条件：环境温度在工作温度：0℃～40℃；相对湿度：5%RH～95%RH（无凝露）。 3、输入电气性能要求： （1）输入电压在380VAC+ 20%，输入频率：40～70Hz； （2）UPS输入谐波电流总含量要求≤3%（50%的非线性负载下），UPS输入功率因数≥0.99（50%的非线性负载下）。 4、输出电气性能要求： （1）输出电压稳压精度≤0.5％，输出功率因数为1； （2）输出波形波形失真度：阻性负载≤1％，非线性负载 ≤2％； （3）逆变器过载能力：125%额定电流≥10min； （4）三相负载不平衡度：100%时，三相输出电压不平衡度满足：≤0.21％（平衡负载），≤0.23％（100％不平衡负载）；输出电压相位偏差，三相输出电压相位差≤0.1°。 5、整体功能要求： （1）UPS兼容三进单出和三进三出、主旁同源和主旁不同源等多种输入输出制式； （2）主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上； （3）UPS具有可编程端子，支持二次下电功能； （4）UPS具有低噪音设计，在额定输入电压，且输出接额定阻性负载下，噪音≤58db。 6、（1）该 20KVA 高频 UPS 应采用最新一代控制技术及领先的风道设计技术，可有效阻隔湿尘、粉末侵入设备内部，防止敏感元器件发生拉弧、短路故障，保障系统稳定运行并降低 UPS 故障几率； （2）该 20KVA 高频 UPS市电模式下，UPS 系统在线逆变系统效率需满足 100% 负载时≥95.5%、50% 负载时≥96%、30% 负载时≥95.7%。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的所投产品或同系列产品检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 1套 |
| 2-14 |  | 蓄电池-3（指标项34） | 1、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过35mV。同一组电池浮充24h后压差≤22mV；放电端电压压差≤600mV。 2、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-20kPa范围内，开阀压力应在20-25kPa范围内。 3、蓄电池自放电率每月≤3%。蓄电池封置 28 天后，其容量保存率≥ 98.5%。 4、蓄电池的密封反应效率≥98.5%。 5、蓄电池过度放电后，其容量恢复值应≥99%。 6、低温敏感性10h 率容量应≥98.5%C10。 7、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥99%。 8、5.5I10A放电期间，蓄电池连接电压降≤4.6mV。 9、热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤26℃；每24小时的电流增长率≤20%。 10、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。 11、极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象。 12、供货产品是适用于大电流工作的正极板和及蓄电池。13、一种蓄电池极柱与蓄电池盖极柱孔密封结构。 14、供货产品的外壳使用的是防鼓胀变形的铅蓄电池壳体。 | 1套 |
| 2-15 |  | 保安电源系统调试-3（指标项35） | 保安电源系统调试(不间断电源 容量≤30kV·A) | 1系统 |
| 2-16 | 配电箱 | 配电箱-1（指标项36） | 1、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 2、额定绝缘电压：500Vac。 3、额定短时耐受电流：25kA。 4、额定峰值耐受电流：50kA。 5、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 6、防护等级IP40。 7、工作环境温度 -5～40℃。 8、海拔高度 ≤ 2000m。 | 1台 |
| 2-17 |  | 配电箱-2（指标项37） | 1、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 2、额定绝缘电压：500Vac。 3、额定短时耐受电流：25kA。 4、额定峰值耐受电流：50kA。 5、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 6、防护等级IP40。 7、工作环境温度 -5～40℃。 8、海拔高度 ≤ 2000m。 | 1台 |
| 2-18 |  | 配电箱-3（指标项38） | 1、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 2、额定绝缘电压：500Vac。 3、额定短时耐受电流：25kA。 4、额定峰值耐受电流：50kA。 5、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 6、防护等级IP40。 7、工作环境温度 -5～40℃。 8、海拔高度 ≤ 2000m。 | 8台 |
| 2-19 |  | 配电箱-4（指标项39） | 1、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 2、额定绝缘电压：500Vac。 3、额定短时耐受电流：25kA。 4、额定峰值耐受电流：50kA。 5、具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应≤0.1欧；20KVA,含浪涌保护器，前置保护器。25B≤2.0K/10 UC-385 IC:3A 能力-50KA。 6、防护等级IP40。 7、工作环境温度 -5～40℃。 8、海拔高度 ≤ 2000m。 | 34台 |
| 2-20 | 电力电缆 | 电力电缆-1（指标项40） | 1、型号:WDZA-YJY-。 2、规格:4x120+1x70。 3、材质:铜芯。 4、名称:电力电缆。 5、电压等级(kV):1KV。 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 442.54米 |
| 2-21 |  | 电力电缆-2（指标项41） | 1、型号:WDZA-YJY-。 2、规格:4*50+1*25。 3、材质:铜芯。 4、名称:电力电缆。 5、电压等级(kV):1KV。 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 128.92米 |
| 2-22 |  | 电力电缆-3（指标项42） | 1、型号:WDZA-YJY-。 2、规格:4*35+1*16。 3、材质:铜芯 4、名称:电力电缆 5、电压等级(kV):1KV 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 547.4米 |
| 2-23 |  | 电力电缆-4（指标项43） | 1、型号:WDZA-YJY- 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯。 4、名称:电力电缆。 5、电压等级(kV):1KV。 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 70.32米 |
| 2-24 |  | 电力电缆-5（指标项44） | 1、型号:WDZA-YJY-。 2、规格:5*16。 3、材质:铜芯。 4、名称:电力电缆。 5、电压等级(kV):1KV。 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 520.72米 |
| 2-25 |  | 电力电缆-6（指标项45） | 1、型号:BTTZ。 2、规格:5*16。 3、材质:铜芯。 4、名称:电力电缆。 5、电压等级(kV):1KV。 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 70.54米 |
| 2-26 |  | 电力电缆-7（指标项46） | 1、型号:WDZA-YJY-。 2、规格:4*70+1*35。 3、材质:铜芯。 4、名称:电力电缆。 5、电压等级(kV):1KV。 6、敷设方式、部位:管内、桥架。 | 180.04米 |
| 2-27 | 配管 | 配管-1（指标项47） | 1、材质:焊接钢管。 2、规格:DN75。 3、名称:电线管。 4、接地要求:接地。 5、配置形式:暗配。 6、配管刨槽及恢复。 | 510.94米 |
| 2-28 |  | 配管-2（指标项48） | 1、材质:焊接钢管。 2、规格:DN50。 3、名称:电线管。 4、接地要求:接地。 5、配置形式:暗配。 6、配管刨槽及恢复。 | 139.26米 |
| 2-29 | 桥架 | 桥架-1（指标项49） | 1、材质:钢制。 2、规格:200*100。 3、接地要求:符合设计要求。 | 3.22米 |
| 2-30 |  | 桥架-2（指标项50） | 1、材质:钢制。 2、规格:300*100。 3、接地要求:符合设计要求。 | 7.65米 |
| 2-31 |  | 桥架-3（指标项51） | 1、材质:钢制。 2、规格:300*150。 3、接地要求:符合设计要求。 | 3.14米 |
| 2-32 | 铁构件 | 铁构件（指标项52） | 1、材质:镀锌铁构件。 2、名称:桥架支撑架制作安装。 | 13.8公斤 |

#### 3、智能化专业设备技术参数及相关要求

| 序号 | 设备种类 | 设备名称 | 技术参数及相关要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合布线子系统 |  |  |  |  |
| 3-1 | 管理工作站 | 管理工作站（指标项53） | - 处理器：X86国产化处理器，主频≥3.0Ghz，≥8核16线程。 - 内存容量≥16GB，速率≥3200MT/s。 - 存储≥1TB，固态硬盘，NVMe协议。 - 显示输出：HDMI接口≥1，DP接口≥1。 - 操作系统：预装国产桌面操作系统，提供原产终身授权。 - 显示器：尺寸≥23.8英寸，面板类型ips，HDMI≥1，DP≥1，刷新率≥90hz，分辨率≥2560*1440。 | 1台 |
| 3-2 | 控制设备 | 无线控制器（指标项54） | - WAN口≥2*2.5GE RJ45, LAN口≥8*2.5GE RJ45，WAN口LAN口允许复用。 - 支持POE供电，POE功率≥100W。 - 支持VPN功能。 - 支持认证功能。 | 1台 |
| 3-3 | 路由器 | 无线AP（指标项55） | - 支持802.11be标准。 - 支持2.4GHz和5GHz。 - 支持4k-QAM，支持MLO。 - 接入（上联）端口速率≥2.5G。 | 9台 |
| 3-4 | 网络交换机 | 交换机-1（指标项56） | 1、2.5G RJ45 ≥48个。 2、10GSFP口≥4个，并配10G光模块≥4个。 - 支持VLAN - 支持19英寸1U标准机架安装。 - 支持web管理功能。 | 3台 |
| 3-5 |  | 交换机-2（指标项57） | 1、2.5G RJ45 ≥24个。 2、10GSFP口≥4个，并配10G光模块≥4个。 - 支持VLAN。 - 支持19英寸1U标准机架安装。 - 支持web管理功能。 - 支持POE功能，功率≥300W。 | 1台 |
| 3-6 | 光缆 | 室内单模光缆（指标项58） | 敷设方式:桥架内 | 400米 |
| 3-7 | 大对数电缆 | 3类大对数电缆（指标项59） | 敷设方式:桥架内 | 400米 |
| 3-8 | 配线架 | 配线架-1（指标项60） | 12芯配线架 | 4架 |
| 3-9 |  | 配线架-2（指标项61） | 48芯配线架 | 1架 |
| 3-10 |  | 配线架-3（指标项62） | 24 口机架式六类配线架 | 2架 |
| 3-11 |  | 配线架-4（指标项63） | 48 口机架式六类配线架 | 4架 |
| 3-12 |  | 配线架-5（指标项64） | 110配线架 | 2架 |
| 3-13 | 跳线 | 光纤跳线（指标项65） | 光纤跳线 | 1条 |
| 3-14 |  | 六类屏蔽跳线（指标项66） | 六类屏蔽跳线 3m | 1条 |
| 3-15 | 信息插座 | 模块（指标项67） | 六类模块 | 154个 |
| 3-16 |  | 信息插座-1（指标项68） | 暗装86盒单口信息插座 | 38个 |
| 3-17 |  | 信息插座-2（指标项69） | 暗装86盒双口信息插座 | 58个 |
| 3-18 | 测试 | 双绞线缆测试（指标项70） | 测试内容:测试(4对双绞线缆) | 96链路 |
| 3-19 | 双绞线缆及敷设 | 双绞线缆及敷设-1（指标项71） | 需满足并超越ISO/IEC11801:2002 2nd Edition以及TIA/EIA568.C.2对六类线缆的性能要求。 | 783.06米 |
| 3-20 |  | 双绞线缆及敷设-2（指标项72） | 需满足并超越ISO/IEC11801:2002 2nd Edition以及TIA/EIA568.C.2对六类线缆的性能要求。 | 1955.08米 |
| （二）安全防范子系统 |  |  |  |  |
| 3-21 | 视频管理服务器 | 视频管理服务器及软件（指标项73） | - 设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口, ≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA 3.0接口；具有≥2路音频输入（至少含1路3.5mm，1路RCA），≥2路音频输出（至少含1路3.5mm、1路RCA）。 - 服务器采用国产处理器、国产操作系统、国产数据库，无境外技术授权或嵌入式境外组件。搭载国产化软件，数据存储全程采用国密算法加密，自定义扩展功能模块无境外开源组件依赖，核心代码自主开发。 2、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 3、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 4、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 5、监控点最大管理容量为300路。客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 6、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在平板上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。 7、通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 8、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 9、支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理。 10、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 11、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 12、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。 13、智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。 14、网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作；可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道。 | 2套 |
| 3-22 | 交换机 | 交换机-3（指标项74） | 包转发率≥88Mpps,交换容量≥396Gbps, ≥24个千兆电口, ≥4个2.5G 光口（配置4个光纤模块）,VLAN: ≥4K,MAC: ≥16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率400W ,挂耳默认自带。 | 4台 |
| 3-23 | 视频传输设备 | 数字视频解码器（指标项75） | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构，主板、电源、接口芯片等关键组件均为国产品牌，无境外技术授权或嵌入式后门。 2、支持≥4路3200W、或≥4路2400W、或≥8路1200W、或≥16路800W、或≥20路600W、或≥32路400W、或≥64路200W、或≥128路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 5、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 6、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 7、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 8、支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 9、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 10、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能。（需搭配键盘使用）。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 11、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为≥4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。 | 2台 |
| 3-24 | 视频系统设备 | NVR硬盘录像设备（指标项76） | 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥16个SATA接口硬盘。采用国产处理器、国产操作系统、国产数据库，无境外技术授权或嵌入式境外组件。 2、支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps；可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘。 3、HDMI1和HDMI2支持最大单路≥8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 4、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 5、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持≥30个切片，按日最大支持≥24个切片，按时最大支持≥60个切片。 6、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 7、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 1台 |
| 3-25 | 存储设备 | 硬盘（指标项77） | 硬盘容量≥6TB | 11台 |
| 3-26 | 监控摄像设备 | 彩色摄像机-1（指标项78） | - 1、最大图像尺寸：≥2560 × 1440。 - 2、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 - 3、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持POE供电。 - 4、音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器。 - 5、符合≥IP67防尘防水设计。 - 6、工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 - 7、系统功能：支持开放型网络视频接口；支持三码流技术，支持同时≥20路取流；支持云平台接入。 - 8、宽动态：支持宽动态范围达≥120 dB。 - 9、图像相关：支持≥400万像素@25 fps。 - 10、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭。 - 11、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 - 12、商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证。 - 13、壁装半球彩色摄像机。 | 28台 |
| 3-27 |  | 彩色摄像机-2（指标项79） | - 1、最大图像尺寸：≥2560 × 1440。 - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 - 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持POE供电。 - 音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器。 - 符合≥IP67防尘防水设计，可靠性高。 - 工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 - 系统功能：支持开放型网络视频接口；支持三码流技术，支持同时≥20路取流；支持云平台接入。 - 宽动态：支持宽动态范围达≥120 dB。 - 图像相关：支持≥400万像素@25 fps。 - 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭。 - 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证。 12、枪式彩色摄像机。 | 18台 |
| 3-28 | 控制设备 | 数字控制键盘（指标项80） | 1、显示屏：≥7英寸LCD；控制方式：网络方式;串口控制；电源：≥DC12V；功耗：≤15W。 2、支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局。 3、支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作。 4、支持组、宏等批量操作；支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面。 5、支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位。 6、支持通过摇杆对云台进行方向控制；支持控制解码器回放上墙。 7、支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑；支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备。 8、支持批量添加/修改/删除摄像头点位；支持导入/导出配置文件。 | 2台 |
| 3-29 | 网络服务器 | 视频监控管理平台（指标项81） | 视频监控管理平台 | 1套 |
| 3-30 | 软件 | 电梯楼层控制系统（指标项82） | 梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份辨别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。 1、提供梯控权限管理应用 1.1.支持按组织、人员维度配置梯控权限； 1.2.支持梯控权限的增量下发和初始化下发； 1.3.支持按周计划设置楼层常开常闭工作状态； 1.4.支持按楼层、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 2、提供事件管理应用 2.1.支持配置平台接收到事件类型； 2.2.支持配置事件保存时长； 2.3.支持查询人员出入事件和设备事件。 | 1套 |
| 3-31 | 电动伸缩门 | 电动伸缩门（指标项83） | 1、门总长度约11M，门排采用全不锈钢201材质。 2、门排采用伸缩连杆技术，门排走轮采用双轴承设计，无间隙原装轮。 3、原配≥1个控制器、安装在保安室墙上。 4、门排驱动电机配备电子软启动，不摇晃，缓冲功能减轻启动惯性。 5、无挡极离合器装置，停电状态下可手动开关门。 6、遥控距离≥50M，配备遥控数量≥3个。 7、配备LED显示屏，带日历，时间，星期、可显示≥500字内容。 | 1樘 |
| 3-32 | 双绞线缆及敷设 | 六类屏蔽双绞线缆-1（指标项84） | 1、需满足并超越ISO/IEC11801:2002 2nd Edition以及TIA/EIA568.C.2对六类线缆的性能要求。 2、六类屏蔽线缆需具有C3中心十字芯骨架减少重压和扭绞带来的破坏。 3、电缆采用单层铝箔屏蔽结构。 4、ACR@250Mhz等于 5.5dB/100m。 5、测试带宽：≥350MHz。 6、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-1标准。 7、最大拉力≥100N。 8、特性阻抗（Ohm）:100 ±15%。 9、传播延迟值： 534-570 ns/100m。 10、延迟偏差：≤30 ns。 11、绝缘阻抗≥5000MΩ*km。 12、操作温度：-20℃ to +60℃，安装温度：-10℃ to +50℃。 13、最小弯曲半径：30mm（操作），60mm（安装）。 14、需提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带有CMA标识的关于六类线缆传输性能及燃烧性能的测试报告复印件，原件备查。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】（①传输性能测试内容包括：衰减、近端串音、近端串音功率和(1.0MHz~250MHz)、衰减远端串音比(1.0MHz~250MHz)、衰减远端串音比功率和(1.0MHz~250MHz)、回波损耗、延时差(1.0MHz~250MHz)、导体直流电阻(20℃)、线对内直流电阻不平衡、工作电容、线对对地电容不平衡； ②燃烧性能测试内容包含：单根火焰垂直蔓延试验（供火时间：60s±2s）、烟密度、透光率、卤酸气体含量(护套)、pH(护套)、电导率(护套)） | 696.39米 |
| 3-33 |  | 六类屏蔽双绞线缆-2（指标项85） | 1、需满足并超越ISO/IEC11801:2002 2nd Edition以及TIA/EIA568.C.2对六类线缆的性能要求。 2、六类屏蔽线缆需具有C3中心十字芯骨架减少重压和扭绞带来的破坏。 3、电缆采用单层铝箔屏蔽结构。 4、ACR@250Mhz等于 5.5dB/100m。 5、测试带宽：≥350MHz。 6、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-1标准。 7、最大拉力≥100N。 8、特性阻抗（Ohm）:100 ±15%。 9、传播延迟值：534-570 ns /100m。 10、延迟偏差：≤30 ns。 11、绝缘阻抗≥5000MΩ*km。 12、操作温度：-20℃ to +60℃，安装温度：-10℃ to +50℃。 13、最小弯曲半径：30mm（操作），60mm（安装）。 14、需提供国家认可的具有CMA检测资质的检测机构出具的关于六类线缆传输性能及燃烧性能的测试报告复印件，原件备查。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 （①传输性能测试内容包括：衰减、近端串音、近端串音功率和(1.0MHz~250MHz)、衰减远端串音比(1.0MHz~250MHz)、衰减远端串音比功率和(1.0MHz~250MHz)、回波损耗、延时差(1.0MHz~250MHz)、导体直流电阻(20℃)、线对内直流电阻不平衡、工作电容、线对对地电容不平衡； ②燃烧性能测试内容包含：单根火焰垂直蔓延试验（供火时间：60s±2s）、烟密度、透光率、卤酸气体含量(护套)、pH(护套)、电导率(护套)） | 307.12米 |
| 3-34 | 显示设备 | 显示屏（指标项86） | 1、支持≥3840*2160@60Hz超高清显示。 2、采用超宽视角屏幕（上下左右）≥178°。 3、内置扬声器；三边无边框设计。 5、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位。 6、屏幕尺寸≥55英寸。 7、物理分辨率：≥3840 ×2160。 8、背光源类型：D-LED。 9、亮度：≥300 cd/m²。 10、可视角：178° (H) / 178° (V)。 11、色深度：10 bit , 1.07 G。 12、对比度：≥5000 : 1。 13、响应时间：≤6.5 ms (G to G)。 14、刷新率：60 Hz。 15、连续使用时间：≥7 × 24 H 。 16、音视频输入接口：≥HDMI2.0 × 3。 17、音视频输出接口：≥Line-out × 1。 18、数据传输接口：≥USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级)。 19、控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1。 20、电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max。 21、功耗：≤ 100 W。 22、待机功耗：≤ 0.5 W 。 23、工作温度：0 °C ~ 40 °C。 24、工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水) 。 25、喇叭：8 Ω 10 W ×2。 | 1台 |
| （三）出入口控制子系统 |  |  |  |  |
| 3-35 | 软件 | 门禁控制软件（指标项87） | 门禁控制软件 | 1套 |
| 3-36 | 出入口控制设备 | 门禁控制器 双门（指标项88） | 1、门禁控制：主机可直接管控≥2门； 2、存储容量：本地支持≥10万人（含≥20万张卡、≥20万个密码、≥1万枚指纹），≥60万条事件记录； 3、认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码等认证方式； 4、组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式； 5、多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门； 6、门禁计划模板：支持≥256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控； 7、门禁高级功能：反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 8、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 9、报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等； 10、 报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。 11、 消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门； 12、 蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警； 13、 状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查； 14、 恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 15、 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； 16、 有线网络：10/100/1000Mbps自适应； 17、 网口：≥1个；门锁输出：≥2个；开门按钮：≥2个；门磁输入：≥2个；IO输入：≥4个；IO输出：≥4个；RS-485：≥7个；韦根：≥4个；USB：≥1个；电源接口：≥1个；最大可接入门容量：≥2最大可接入读卡器容量：≥8； 18、 密码容量：≥100000 ； 19、 电源：AC220；功耗：≤3W； 20、 工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0~90%； 21、 使用环境：室内； 22、 支持：防拆、Web端配置、多重认证、反潜回、多门互锁、消防接口、备用电池充放电接口； | 20台 |
| 3-37 | 出入口目标识别设备 | 读卡器（人脸识别)（指标项89） | 1、 读卡功能：支持国密CPU卡片读卡； 2、 通讯功能：支持RS485通讯接口；RS485采用国密算法加密处理，通讯更加安全； 3、 密码功能：内置国密SE加密芯片，支持SM1/SM4加密方式加密处理； 4、 提示功能：内建Buzzer声响提示功能，供读卡状态辨识； 5、 防拆功能：支持防拆报警功能； 6、 稳定性：内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行； 7、 RS-485：≥1个；韦根：≥1个； 8、 读卡类型：国密卡； 9、 电源：DC12V； 10、 安装方式：壁挂安装； 11、 使用环境：室内； | 31台 |
| 3-38 |  | 出门按钮（指标项90） | 1、工作电压：12V。 2、安装方式：暗装 。 3、结构：PC阻燃材料和银合金触点。 4、规格尺寸：86*86mm。 5、30万次按键测试，受力平稳，表面光滑手感好。 | 31台 |
| 3-39 | 出入口执行机构设备 | 门磁（指标项91） | 门磁 | 31台 |
| 3-40 |  | 电磁吸力锁（指标项92） | - 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 2、最大静态直线拉力：230kg±10%。 3、断电开锁，满足消防要求。 4、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态。 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 6、工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V。 7、防残磁设计，选用防磨损材料。 8、磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 9、加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理。 10、使用环境：室内（不防水）。 11、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 31台 |
| 3-41 | 出入口控制设备 | 门禁管理主机（指标项93） | 门禁管理主机 | 1台 |
| 3-42 | 停车场管理设备 | 停车场管理系统（指标项94） | 停车场管理系统（包含车牌识别服务器，地感线圈，摄像头，道闸等全套设备） | 1台 |
| 3-43 | 双绞线缆及敷设 | 六类屏蔽双绞线缆-1（指标项95） | 1、需满足并超越ISO/IEC11801:2002 2nd Edition以及TIA/EIA568.C.2对六类线缆的性能要求。 2、六类屏蔽线缆需具有C3中心十字芯骨架减少重压和扭绞带来的破坏。 3、电缆采用单层铝箔屏蔽结构。 4、ACR@250Mhz等于 5.5dB/100m。 5、测试带宽：≥350MHz。 6、护套： LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-1标准。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 7、最大拉力≥100N。 8、特性阻抗（Ohm）:100 ±15%。 9、传播延迟值：534-570 ns/100m。 10、延迟偏差：≤30 ns。 11、绝缘阻抗≥5000MΩ*km。 12、操作温度：-20℃ to +60℃，安装温度：-10℃ to +50℃。 13、最小弯曲半径：30mm（操作），60mm（安装）。 | 274.74米 |
| 3-44 |  | 六类屏蔽双绞线缆-2（指标项96） | 1、需满足并超越ISO/IEC11801:2002 2nd Edition以及TIA/EIA568.C.2对六类线缆的性能要求。 2、六类屏蔽线缆需具有C3中心十字芯骨架减少重压和扭绞带来的破坏。 3、电缆采用单层铝箔屏蔽结构。 4、ACR@250Mhz等于 5.5dB/100m。 5、测试带宽：≥350MHz。 6、护套： LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-1标准。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 7、最大拉力≥100N。 8、特性阻抗（Ohm）:100 ±15%。 9、传播延迟值：534-570 ns/100m。 10、延迟偏差：≤30 ns。 11、绝缘阻抗≥5000MΩ*km。 12、操作温度：-20℃ to +60℃，安装温度：-10℃ to +50℃。 13、最小弯曲半径：30mm（操作），60mm（安装）。 | 396.02米 |
| （四）有线电视分配子系统 |  |  |  |  |
| 3-45 | 干线设备 | 光放大器（指标项97） | 有线电视前端光放大器 | 1个 |
| 3-46 | 敷设射频同轴电缆 | 同轴线缆-1（指标项98） | SYWV-75-5同轴线缆管内敷设 | 124.39米 |
| 3-47 |  | 同轴线缆-2（指标项99） | SYWV-75-5同轴线缆桥架敷设 | 262.11米 |
| 3-48 |  | 同轴线缆-3（指标项100） | φ7同轴线缆管内敷设 | 400米 |
| 3-49 |  | 同轴线缆-4（指标项101） | SYWV-75-7同轴线缆桥架敷设 | 400米 |
| 3-50 | 分配网络 | 分配器（指标项102） | 功能:视频分配 | 12个 |
| 3-51 | 电阻器 | 接地电阻（指标项103） | 接地电阻 | 2台 |
| 3-52 | 电视、电话插座 | BNC插座（指标项104） | 底盒材质、规格:86H50 | 14个 |
| 3-53 | 光纤测试 | BNC插座测试（指标项105） | 测试内容:BNC插座测试 | 14链路 |
| 3-54 | 分线接线箱(盒) | 有线电视分配箱（指标项106） | 材质:钢制 | 2个 |
| （五）机房动环监控子系统 |  |  |  |  |
| 3-55 | 软件 | 总线转换单元（指标项107） | 1、规格:RS-485 转232 2、名称:总线转换单元 （1）接口方式：RS422/RS485/RS232 全兼容 （2）通信距离：RS485/422 接口：建议300m内 RS232 接口：15m （3）通信速率：1200bps～115200bps （4）传输速率：10M/100M 自适应 （5）传输介质：五类双绞屏蔽线 （6）工作方式：TCP Server （7）电源输入范围：9V～16VDC （8）工作电流：≤0.2A （9）环境温度：-10℃～60℃ （10）环境湿度：10%RH～90%RH （11）长×宽×高：110mm×78mm×32mm | 4套 |
| 3-56 |  | 列头柜通讯软件模块（指标项108） | 名称:列头柜通讯软件模块 实时监测主/备供电源的输入三相相电压、线电压、输出母排的三相相电压、线电压、线电流、输出母排的三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、三相频率、三相功率因数、三相电度 | 1套 |
| 3-57 | 控制器 | 定位式漏水控制器（指标项109） | 1、名称:定位式漏水控制器 （1）检测通道数：≥1路 （2）线缆长度：≥200m （3）检测精度：误差<0.5%.FS或1m （4）响应时间：<10S （5）接口方式: RS485，MODBUS协议 （6）电源输入范围: 15-24VDC，功耗: ≤3W （7）外形尺寸（长*宽*高）：72*96*60mm | 2台 |
| 3-58 | 传感器 | 漏水感应绳（指标项110） | 1、规格:15M 2、名称:漏水感应绳 | 6根 |
| 3-59 |  | 漏水通讯软件模块-1（指标项111） | 1、名称:温湿度传感器 （1）温度测量范围：-10~70℃ （2）湿度测量范围：0~100%RH （3）温度测量误差：±0.5℃（25℃） （4）湿度测量误差：±5%（25℃） （5） 供电电源：12VDC（6~15VDC） （6）通信接口：RS-485 （7） 外形尺寸：80mm*80mm*30mm （8）安装方式：壁挂安装或吸顶安装 （9）工作环境：-20℃~+80℃，10%~90%无结露 | 18支 |
| 3-60 | 跳线 | 漏水跳接线（指标项112） | 漏水跳接线 | 4条 |
| 3-61 |  | 引出线（指标项113） | 引出线 | 4条 |
| 3-62 |  | 终止端（指标项114） | 终止端 | 4个 |
| 3-63 | 第三方通讯设备接口 | 通讯转换模块（指标项115） | 1、接口方式：RS422/RS485/RS232 全兼容 2、通信距离：RS485/422 接口：建议300m内 RS232 接口：15m 3、通信速率：1200bps～115200bps 4、传输速率：10M/100M 自适应 5、传输介质：五类双绞屏蔽线 6、工作方式：TCP Server 7、电源输入范围：9V～16VDC 8、工作电流：≤0.2A 9、环境温度：-10℃～60℃ 10、环境湿度：10%RH～90%RH 11、长×宽×高：110mm×78mm×32mm | 8个 |
| 3-64 |  | 电池监测主机（指标项116） | 类别:RS-485 转232 | 3个 |
| 3-65 | 软件 | 漏水通讯软件模块-2（指标项117） | 漏水通讯软件模块 | 1套 |
| 3-66 |  | 漏水通讯软件模块-3（指标项118） | 温湿度通讯软件模块 | 1套 |
| 3-67 |  | 空调通讯软件模块（指标项119） | 空调通讯软件模块 | 1套 |
| 3-68 |  | UPS通讯软件模块（指标项120） | UPS通讯软件模块 | 1套 |
| 3-69 |  | 电池软件模块（指标项121） | 电池软件模块 | 1套 |
| 3-70 |  | 机房监控系统软件平台（指标项122） | 1、平台支持通过浏览器访问。兼容主流信创操作系统及信创浏览器环境，保障信创体系下的访问稳定性与兼容性，同时支持常规浏览器访问，兼顾多环境使用需求。 2、平台应具备门禁管理功能，支持接入门禁设备，并可直接在平台上新增或删除门禁设备的人员账号，同时支持将平台的用户账号导入门禁设备中。 3、系统支持告警定位功能，当监测对象发生告警时，能够在电子地图上直观显示该监测对象的位置信息。 4、平台应具备数据备份和数据恢复功能。 5、平台应支持自动检索局域网内符合条件的监控主机，快速批量添加，无需手动输入监控主机IP地址等配置参数。 6、平台应具备供应商管理功能，可在平台页面内新增、修改、删除供应商信息，包括供应商名称、企业信用代码、联系人、联系电话、企业地址。同时支持excel的导入导出操作。 7、支持添加、修改、删除资产信息，包括资产编号、使用部门、资产名称、安装位置、品牌、型号、通讯接口、设备IP地址、RS485地址、供应商、投入使用日期、保修期等信息。 8、支持维护报告管理，可新增、修改、删除资产的维护报告文件。 9、平台应具备使用帮助功能，功能页面应提供平台常用操作及问题的说明和解答，并支持问题搜索。 10、平台应具备健康报表功能，以站点为对象，统计生成日报、周报，支持对报表内监测对象的自定义选择，支持报表导出。 11、平台应具备历史数据的对比分析功能，以图表形式同时对≥5个监测量进行对比分析，并支持数据导出。 | 1套 |
| 3-71 |  | linux 平台软件（指标项123） | 1、一体化集成监控动力、环境、消防、安防、门禁系统、网络设备、智能设备、视频等子系统传感器，适配信创操作系统。 2、监控主机系统应支持电子地图功能，展示所有监测对象的图标及关键数据。 3、监控主机系统应支持多样化的告警方式，包括邮件、短信、电话、多媒体语音播报、页面弹窗、声光报警器、支持告警时间段配置。 4、监控主机系统应支持设备面板展示，展示自身物理接口面板图与直观查看接口所接设备。 5、监控主机系统应支持定时任务设置，包括定时报告和巡检提醒，管理员可配置定时任务的日期、时间、信息接收人、通知方式（短信、邮件）、报告内容。 6、支持联动功能设置，自定义联动策略，实现任意监测对象告警时触发预设告警动作。 7、支持通用modbus配置，通过模板管理进行组态配置，采集modbus RTU设备数据，且不同主机间的模板文件可支持导入导出，模板复用，提高现场部署效率。 8、监控主机系统可支持多种输出控制模式，包括实现手动控制模式、瞬时控制模式、联动控制模式、时间控制模式。【注：投标人须提供软件截图并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 9、采用B/S架构设计，支持通过web浏览器访问、配置环境监控主机及数据可视化展示。 10、支持历史数据存储，不少2年，支持数据断网续传。 11、监控主机具备安全冗余功能，可往两个中心服务器同时上传数据的能力。【注：投标人须提供软件截图加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 12、监控主机内置网络监测模块，可以监测服务器、交换机等设备的在线状态及端口连通性，获取服务器的CPU、内存、硬盘、网卡数据。【注：投标人须提供软件截图加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 13、监控主机具有良好的电磁兼容和电气隔离性能，不得影响被监控设备的正常工作，需要满足以下性能： （1）前端监控主机的浪涌（冲击）抗扰度达到3级，其中共模2kv，差模1kv。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 （2）前端监控主机的电快速瞬变脉冲群抗扰度达到3级，其中电源是施加±2kv的电平，传感器和通信接口施加±1kv的电平。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 （3）前端监控主机的静电放电抗扰度达到3级，其中空气放电为±8kv，接触放电为±6kv。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 （4）前端监控主机的阻尼振荡磁场抗扰度达到5级。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 （5）前端监控主机的射频场感应的传导骚扰抗扰度达到3级。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 14、要求监控主机通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心《安全防范报警设备安全检测》，检测标准遵照：GB16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》。【注：投标人须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告并加盖投标人公章对上述要求进行佐证（投标文件中应明确加以标识方便查阅审核）】 | 2套 |
| 3-72 |  | 短信模块（指标项124） | 1、无线模块：工业级4G短信模块。 2、支持中英文短信收发、短信预警上报、短信远程控制、兼容机房动环监控平台、支持标准AT指令集，可接入动环主机实现预警信息推送。 3、支持RS232/RS485。 4、支持7*24小时运行。 5、接收灵敏度≤-109dBm。 6、支持看门狗自动复位、自动网络掉线重连、短信发送失败自动补发。 7、产品具有入网许可证。 | 1套 |
| 3-73 |  | 短信报警软件模块（指标项125） | 短信报警软件模块 | 1套 |
| 3-74 | 中央管理系统 | 嵌入式主机（指标项126） | 1、环境监控主机应采用国产工控级ARM芯片，CPU为四核处理器及以上，主频≥1GHz，运行内存≥1GB；存储容量≥8GB；采用嵌入式Linux 操作系统；内置硬件看门狗，具有故障自动恢复功能，来电自启动。采用国产数据库，无境外技术授权或嵌入式境外组件。 2、支持USB在线烧写内核，支持串口调试。 3、≥1个百兆网口；≥1个报警接口（标准RS-232串口），用于接短信报警器；≥6路RS485串口。 4、支持一路声光输出与4路输出，≥2路DC12V直流输出，过流反接保护。 5、高精度实时时钟，网络时钟同步。 6、环境监控主机应具有电源、工作状态、告警指示灯。 7、环境监控主机应采用19英寸标准机箱，机架式安装，提供≥16个多功能传感器接口，标准RJ45接口方式，通信接口采用POE方案设计，可接入RS485/DI信号的传感器，并提供集中供电。 8、工业级设计，典型功耗5W，无辅助散热设计。 | 2套 |
| 3-75 |  | 管理监控主机工作站（指标项127） | - 处理器：X86国产化处理器，主频≥3.0Ghz，≥8核16线程。 - 内存容量≥16GB，速率≥3200MT/s。 - 存储≥1TB，固态硬盘，NVMe协议。 - 显示输出：HDMI接口≥1，DP接口≥1。 - 操作系统：预装国产桌面操作系统，提供原产终身授权。 显示器：尺寸≥23.8英寸，面板类型ips，HDMI≥1，DP≥1，刷新率≥90hz，分辨率≥2560*1440。 | 1台 |
| 3-76 | 声光报警器 | 声光报警器（指标项128） | 1、工作电压：12VDC。 2、工作电流：≤70mA。 3、声压指数：108dB。 | 1个 |
| 3-77 | 入侵报警信号传输设备 | 电话语音卡（sim卡）（指标项129） | 电话语音卡（sim卡） | 1套 |
| 3-78 | 入侵探测设备 | 多媒体语音报警系统（指标项130） | 多媒体语音报警系统 | 1套 |
| 3-79 | 机柜、机架 | 采集柜 （指标项131） | 安装方式:壁挂式。 | 4台 |
| （六）其他配套主要材料 |  |  |  |  |
| 3-80 | 设备机柜 | 设备机柜-1（指标项132） | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准。 2、具有可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 3、具有可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看。 4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载≥500KG。 5、配置高级月牙门锁。 6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔。 7、机柜颜色：黑色（RAL9004）。 8、要求选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.2mm,框架≥0.8mm。 9、层板数量≥3个。 10、需配置≥1个输入16A，输出10A的8位PDU插座。 | 2台 |
| 3-81 |  | 设备机柜-2（指标项133） | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准。 2、具有可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 3、具有可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看。 4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载≥1000KG。 5、配置高级月牙门锁。 6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔。 7、机柜颜色：黑色（RAL9004）。 8、要求选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,框架≥1.2mm。 9、层板数量≥3个。 10、需配置≥1个输入16A，输出10A的8位PDU插座。 | 3台 |
| 3-82 | 桥架 | 槽式桥架-1（指标项134） | 1、材质:钢制 2、接地要求:符合设计要求 | 73.7米 |
| 3-83 |  | 槽式桥架-2（指标项135） | 1、材质:钢制 2、接地要求:符合设计要求 | 52.21米 |
| 3-84 | 铁构件 | 桥架支撑架制作安装（指标项136） | 材质:型钢 | 85.76公斤 |
| 3-85 | 集成及云管理服务 | 业务系统集成及云管理服务（指标项137） | 1、云平台提供≥ 300TB 的有效存储空间，以满足广播电视监测业务系统的业务数据的及未来的长期存储需求。 2、云平台存储架构须支持≥9节点的高可用集群部署，具备完善的故障检测与自动恢复机制，确保在单个或多个节点故障时，业务不中断且数据不丢失。 3、云平台须支持CDN服务，覆盖电信、联通、移动及所在业务区域性运营商网络，承诺平均首包时间不高于50ms。 4、投标人所投云平台的产品部署的平台或运行环境须通过国家信息安全等级保护三级或以上备案，在投标文件中提供有效的等级保护备案证明及测评报告复印件。 5、服务期不低于三年。 | 1套 |

注：1.以上技术和服务要求未标注误差范围的重量、尺寸、体积等允许±1%误差。

2.技术参数中关于性能指标未列明误差范围的均要求满足或优于招标要求。

3.本项目核心产品（◆）：◆序号1-1~◆序号1-5：中央空调室外机。

★（五）项目实施团队要求

1、团队技术要求：投标人应为本项目实施组建专业技术团队，团队人员应具有电子领域的行业经验，团队核心成员应具备丰富的广播电视工艺技术领域建设经验和技术能力；

2、团队成员配备要求：（1）项目负责人1人；（2）项目实施团队（包括：①暖通、电气、智能化三个专业子系统技术负责人：各1人，②现场管理人员：3人，③现场施工负责人员：3人）；投标人须在投标文件中对拟组建专业技术团队详细列表人员清单，至少包括人员姓名、身份证号码、岗位名称等相关信息。

（六）施工质量要求

（指标项138）1、工程质量标准：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等国家及行业相关标准、相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

（指标项139）2、进场的所有产品必须是全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经采购人检验其规格、质量和数量，签字认可后方可施工；检验不合格的，承包方应予无条件调换。施工中所有材料必须达到采购人要求，否则采购人有权要求中标人整改，因此造成的材料浪费等一切责任及相关费用由中标人自行承担。

（指标项140）3、其它未尽事宜按国家《建设工程质量管理条例》规定强制性执行。

★（七）施工现场管理要求

1、中标人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；

2、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

3、开工前，中标人须提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

4、负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；

5、应负责提供警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；

6、承担施工现场和施工人员的治安、环保等管理工作和相关费用；

7、必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”；

8、严禁乱搭盖、乱占道；

9、施工中使用的材料应严格堆放在正在施工的场所内，不得随意堆放占道；

10、确因场地条件所限，无法留出通道的应设立明显指示和警示标志；

11、施工机具应按时进场，并满足施工的需要。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 暖通专业设备自合同签订之日起35个日历日到货，电气专业设备自合同签订之日起25个日历日到货，智能化专业设备自合同签订之日起60个日历日到货；中标人自合同签订之日起90个日历日内根据采购人要求与建安部分交叉配合安装、调试完毕，验收合格并交付采购人使用。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按照招标文件验收要求，项目验收合格后交付使用。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件、投标文件及合同要求执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订后，投标人提供增值税专用发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00%。 2、货物全部到场开箱验收合格后，投标人提供增值税专用发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25.00%。 3、安装调试完成试运行一个月，验收合格后，无质量问题情况下，投标人提供增值税专用发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的55.00%。 4、质量保证（修）期结束，投标人提供增值税专用发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的5.00%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：合同签订前中标人支付合同金额的5%给采购人作为履约保证金,该履约保证金于验收合格后且中标人无违约前提下以原缴纳方式无息退还。（本项目为非专门面向中小企业采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同金额的2%。） |

其他商务要求

★8、安装、调试、验收及售后服务等要求

8.1安装和调试：中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标人应在设备运抵现场一周前，向采购人提供设备安装调试及运行的进度计划表。

8.2验收标准和验收方法：设备按国家标准、行业标准等进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。实行现场验收时，由中标人负责并会同采购人及有关专家（如需）进行验收，验收产生的费用由中标人承担。

8.3技术培训：中标人应负责对采购人人员进行现场培训，直至采购人人员能完全操作和维护设备。

8.4质保期及响应时间：

8.4.1质量保证（修）期：项目中的所有设备提供≥2年的维保服务（备注：若国家或行业标准有更高要求，应遵循相关要求）；系统软件终身升级。质保期从最终验收合格之日起开始计算。所有费用均包含在投标报价中，采购人不再支付额外费用。

8.4.2故障响应时间：中标人在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障；如48小时内无法修复的设备，中标人应提供同等配置的同品牌同型号设备供采购人使用。质保期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货；如质保期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延质保期；质保期结束后，中标人仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

8.4.3  项目实施过程中可能存在根据实际场地情况调整设计方案的情况，中标人应无条件根据变更后的设计方案调整建设方案及产品。

8.5技术资料要求：中标人应向采购人提供一套完整的技术资料。完整的技术资料包括：设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单等。

8.6专用工具及备品备件（如有）：中标人应提供一套维修所需的专用工具及其清单，并提供主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

★9、货物包装方式

9.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

9.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

★10、违约责任

10.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权不予退还其投标保证金，中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

10.2在签订采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

10.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

10.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.6其他未列明的违约责任，采购人和中标人可以在合同中另行约定。

★11、知识产权

中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

★12、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1)向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

★13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

★14、产品交付说明

14.1中标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

14.2所投产品选用的基础软件必须具有软件授权许可，包括但不限于自主研发、外购的软件产品，一旦出现侵权，应由中标人负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，被禁止使用服务，中标人应自行承担费用并承担替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上满足同样的质量、同样的服务，并向有关各方赔偿由此所导致的经济损失。任何知识产权纠纷与采购人及政府采购代理机构无关。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。 2.2投标人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]DG[GK]2025010

项目名称：福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心迁建工程项目工艺系统配套设备部分

采购包：1(监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化）)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化） | 8390000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]DG[GK]2025010

项目名称：福建省广播电视监测中心和福建省广播电视节目收听收看中心迁建工程项目工艺系统配套设备部分

采购包：监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化）

投标人名称：

监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测中心迁建项目工艺系统配套设备部分（暖通、电气、智能化） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | - | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 批 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。